	
[image: image41.png]



www.policiamilitar.sp.gov.br

	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGÓCIOS DA SEGURANÇA PÚBLICA

POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO

UO 180.04 - POLICIA MILITAR

UGE 180160 - CPI-5


CONVITE Nº CPI5-160/0078/16

PROCESSO Nº 2016160506
A Senhora Coronel PM Helena dos Santos Reis, Dirigente da UGE 180.160 - CPI-5, no uso das atribuições conferidas pelo Decreto Estadual nº 31.138, de 09 de janeiro de 1990, combinado com o artigo 4º, inciso XXXIII, do Decreto Estadual nº 57.947, de 04 de abril de 2012, e com o artigo 3º, § 3º, do Decreto Estadual nº 56.565, de 22 de dezembro de 2010, alterado pelo Decreto Estadual nº 57.734, de 11 de janeiro de 2012, a Resolução nº SSP-335, de 22 de agosto de 2007, o Decreto Estadual nº 57.159, de 21 de julho de 2011, bem como o artigo 2º, § 2º, do Decreto Estadual nº 47.297, de 06 de novembro de 2002, e com o artigo 1º, § 2º, da Resolução nº CEGP-10, de 19 de novembro de 2002, que excluem a obrigatoriedade da modalidade pregão para contratação de obras e serviços de engenharia, torna público que se acha aberta nesta Unidade, situada na Avenida dos Estudantes nº 1980, bairro Boa Vista, São José do Rio Preto/SP, licitação na modalidade CONVITE, do tipo MENOR PREÇO, Processo nº 2016160506, objetivando a contratação de serviços de instalação e adequação do sistema de prevenção e combate a incêndio nas sedes do Comando de Policiamento do Interior-5 (CPI-5), 13º Grupamento de Bombeiros (13º GB) e 52º Batalhão de Polícia Militar do Interior (52º BPM/I), situadas na Avenida dos Estudantes nº 1980, Boa Vista, São José do Rio Preto/SP, de acordo com o Decreto nº 56.819/11 e suas instruções técnicas, as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e conforme condições e especificações constantes do Projeto Básico nº CIAP-053/2.2./14, com fornecimento total de mão-de-obra e materiais, sob o regime de empreitada por preço global, que será regida pela Lei Federal nº 8.666/93 e Lei Estadual nº 6.544/89, com alterações posteriores.

Os recursos financeiros relativos ao objeto desta licitação serão atendidos pela verba do Elemento Econômico 449051, PTRES 180420 da UGE - 180.160, no exercício de 2016.
As propostas deverão obedecer às especificações deste instrumento convocatório e seus anexos, que dele são integrantes.

Os anexos deste CONVITE deverão ser retirados na Avenida dos Estudantes nº 1980, bairro Boa Vista, São José do Rio Preto/SP, de segunda a sexta-feira, no horário das 09h00 às 17h00, mediante a apresentação de CDR, CDR-W ou Pen Drive para gravação dos arquivos digitais.

Os envelopes contendo os documentos de habilitação e as propostas serão recebidos no endereço acima mencionado, até às 09h00 do dia 13 de outubro de 2016.

A sessão de abertura dos Envelopes nº 1 - PROPOSTA será realizada no dia 13 de outubro de 2016, às 09h30min, na Seção de Despesas, Orçamentos e Custos do Comando de Policiamento do Interior-5, situada na Avenida dos Estudantes nº 1980, bairro Boa Vista, São José do Rio Preto/SP, e será procedida pela Comissão Julgadora de Licitação.

1. DO OBJETO

1.1. A presente licitação tem por objeto a contratação de serviços de instalação e adequação do sistema de prevenção e combate a incêndio nas sedes do CPI-5, 13º GB e 52º BPM/I, situadas na Avenida dos Estudantes nº 1980, Boa Vista, São José do Rio Preto/SP, de acordo com o Decreto nº 56.819/11 e suas instruções técnicas, as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e conforme condições e especificações constantes do Projeto Básico nº CIAP-053/2.2./14, com fornecimento total de mão-de-obra e materiais.

2. DA HABILITAÇÃO

2.1. Poderão participar do certame:

2.1.1. Os interessados do ramo pertinente ao objeto, cadastrados ou não no Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado de São Paulo, convidados pela Administração; 

2.1.2. Os demais cadastrados no Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado de São Paulo - CAUFESP, na correspondente especialidade, que manifestarem seu interesse com antecedência de até 24 horas da apresentação da proposta;
2.2. Os interessados deverão apresentar a seguinte documentação:

2.2.1. HABILITAÇÃO JURÍDICA:

2.2.1.1. Registro empresarial na Junta Comercial, no caso de empresário individual;
2.2.1.2. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social atualizado e registrado na Junta Comercial, em se tratando de sociedade empresária ou cooperativa;
2.2.1.3. Documentos de eleição ou designação dos atuais administradores, tratando-se de sociedades empresárias ou cooperativas;

2.2.1.4. Ato constitutivo atualizado e registrado no Registro Civil de Pessoas Jurídicas tratando-se de sociedade não empresária, acompanhado de prova da diretoria em exercício;

2.2.1.5. Decreto de autorização em se tratando de sociedade empresária estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir;
2.2.1.6. Registro da sociedade cooperativa perante a entidade estadual da Organização das Cooperativas Brasileiras, nos termos do artigo 107 da Lei Federal nº 5.764, de 14 de julho de 1971;
2.2.2. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:

2.2.2.1. Certidão de registro da empresa e de seu responsável técnico na entidade de classe competente (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA e ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU/BR);

2.2.2.2. Atestado(s) de bom desempenho em serviços da mesma natureza, fornecidos pelas contratantes dos serviços. Considera-se serviço de mesma natureza e porte a execução de contrato de 50% do presente objeto, ou seja, a execução de serviços de fornecimento e instalação de sistemas de prevenção e combate a incêndio em área de no mínimo 3.882,395 m², podendo ser comprovado por um atestado ou pela somatória de atestados; 

2.2.2.2.1. Estes atestados deverão conter, necessariamente, a especificação do tipo de serviço, com indicações da área em metros quadrados, dos trabalhos realizados e do prazo de execução;

2.2.2.3. Identificação do profissional que será responsável pelo comando dos serviços, com experiência em serviços de características análogas, mediante a apresentação da CAT (Certidão de Acervo Técnico). Para aferição da CAT, não há necessidade de comprovação de quantitativos ou prazos mínimos ou máximos, nos termos da Súmula 23 do Tribunal de Contas do Estado. A empresa vencedora do certame, para efeito de assinatura do contrato, deverá comprovar vínculo empregatício, do(s) profissional(is) responsável(is) técnico(s) indicado(s), através de cópia autenticada de carteira de trabalho, ficha de empregados, contrato social ou contrato particular de prestação de serviços.

2.2.2.4. Certificado de Visita Técnica (Anexo X);

2.2.3. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:

2.2.3.1. Certidão negativa de falência, concordata, recuperação judicial e extrajudicial, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida pelo distribuidor do domicílio da pessoa física;
2.2.3.1.1. Se a licitante for cooperativa de trabalho, a certidão mencionada no subitem anterior deverá ser substituída por certidão negativa de ações de insolvência civil;
2.2.4. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:

2.2.4.1. Caso tenha filiais, a licitante deverá apresentar a documentação daquela(s) que irá(ão) executar o contrato:

2.2.4.1.1 Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ) ou no Cadastro Nacional de Pessoas Físicas (CPF);
2.2.4.1.2. Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual e Municipal, relativo à sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto do certame;
2.2.4.1.3. Prova de regularidade com as Fazendas Estadual e Municipal, do domicílio ou sede da licitante;
2.2.4.1.4. Certidões de regularidade de débito para com o Sistema de Seguridade Social (INSS) e o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS);

2.2.4.1.5. Certidão Conjunta Negativa de Débitos ou Positiva com efeitos de Negativa, relativa a tributos federais e dívida ativa da União;
2.2.4.1.6. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa (CNDT), nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei nº 5.452, de 01 de maio de 1943;
2.2.5. OUTRAS COMPROVAÇÕES:

2.2.5.1. Declaração elaborada em papel timbrado e subscrita por seu representante legal, de que se encontra em situação regular perante o Ministério do Trabalho (Anexo VI);

2.2.5.2. Declaração elaborada em papel timbrado e subscrita por seu representante legal, assegurando a inexistência de impedimento legal para licitar ou contratar com a Administração, inclusive em virtude das disposições da Lei Estadual nº 10.218, de 12 de fevereiro de 1999 (Anexo VII);
2.2.5.3. Declaração elaborada em papel timbrado e subscrita por seu representante legal, de que atende às normas relativas à saúde e segurança do trabalho, conforme o parágrafo único do artigo 117 da Constituição do Estado (Anexo VIII);
2.3. A apresentação de comprovante de cadastramento em órgão da Administração Direta do Estado substitui os documentos relacionados nos subitens 2.2.1, 2.2.3 e 2.2.4 acima, sendo obrigatória a apresentação dos documentos indicados nos subitens 2.2.2 e 2.2.5 e nos subitens que não tenham sido apresentados para o cadastramento ou que, se apresentados, já estejam com os respectivos prazos de validade, na data da apresentação das propostas, vencidos;
2.3.1. Para aferir o exato cumprimento das condições estabelecidas no subitem 2.3, a Comissão Julgadora, se necessário, diligenciará junto ao Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado de São Paulo - CAUFESP/SIAFÍSICO;
2.4. Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões apresentadas, a Administração aceitará como válidas as expedidas até 180 (cento e oitenta) dias imediatamente anteriores à data da apresentação das propostas;
2.5. As microempresas e empresas de pequeno porte, assim como as cooperativas que preencham as condições estabelecidas no artigo 34 da Lei Federal nº 11.488, de 15 de junho de 2007, deverão apresentar a documentação prevista no subitem 2.2.4 para fins de comprovação de sua regularidade fiscal e trabalhista, ainda que tais documentos apresentem alguma restrição.
3. DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS
3.1. A proposta e os documentos para habilitação deverão ser apresentados, separadamente, em 02 envelopes fechados e indevassáveis, contendo em sua parte externa, além do nome da proponente, os seguintes dizeres:

Envelope n° 1 - PROPOSTA
Convite n° CPI5-160/0078/16

Processo n° 2016160506
Envelope n° 2 - HABILITAÇÃO
Convite n° CPI5-160/0078/16

Processo n° 2016160506
3.2. A proposta deverá ser elaborada em papel timbrado da empresa e redigida em língua portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, com suas páginas numeradas sequencialmente, sem rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas e ser datada e assinada pelo representante legal da licitante ou procurador, juntando-se cópia do instrumento de procuração.
3.3. A proposta de preço deverá conter os seguintes elementos:

3.3.1. Nome, endereço, CNPJ e Inscrição estadual/municipal do licitante;
3.3.2. Número do convite e número do processo;

3.3.3. Descrição sucinta do objeto da presente licitação, em conformidade com as especificações técnicas do Anexo I deste convite;
3.3.4. Preço total, em moeda corrente nacional, em algarismo e por extenso, apurado à data de sua apresentação, sem inclusão de qualquer encargo financeiro ou previsão inflacionária;
3.3.4.1. Os preços incluem todas as despesas diretas ou indiretas e as margens de lucro da Contratada, que se refiram ao objeto descrito e caracterizado no Projeto Básico e seus complementos, tais como: materiais e mão-de-​obra, serviços de terceiros aplicados ao próprio serviço ou em atividade de apoio, locações de equipamentos, consumo de água, energia e telecomunicações, seguros legais ou contratualmente exigidos, encargos sociais e trabalhistas, impostos e taxas incidentes sobre a atividade econômica, multas aplicadas pela inobservância de normas e regulamentos, despesas administrativas e de escritório, testes exigíveis por norma técnica, etc;
3.3.5. Prazo de validade da proposta de no mínimo 60 (sessenta) dias;
3.4. A proposta deverá vir acompanhada da planilha de preços, preenchida em todos os itens, com seus respectivos preços unitários e total, grafados em moeda corrente nacional, assinada pelo representante legal da licitante (Anexo II);
3.5. Os documentos necessários à habilitação deverão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por tabelião de notas ou cópia acompanhada do original para autenticação por membro da Comissão Julgadora.
4. DA SESSÃO PÚBLICA DE ABERTURA DOS ENVELOPES PROPOSTA

4.1. No local, data e horário indicados no preâmbulo deste convite, em sessão pública, a Comissão Julgadora da Licitação procederá a abertura dos envelopes n° 01 - PROPOSTA, sendo que estes envelopes e as propostas, após verificados e rubricados por todos os presentes, serão juntados ao respectivo processo;
4.2. Os envelopes nº 2 - HABILITAÇÃO, após rubricados por todos os presentes, ficarão sob a guarda da Comissão Julgadora da Licitação, fechados  e inviolados, até as respectivas aberturas em sessão pública;
4.3. A licitante poderá apresentar-se ao ato por seu representante legal ou pessoa devidamente credenciada, mediante procuração com poderes específicos para intervir no processo licitatório, inclusive para interpor recursos ou desistir de sua interposição;

4.4. Os representantes das proponentes deverão identificar-se exibindo a Carteira de Identidade, acompanhada do contrato social da licitante e do instrumento de procuração, quando for o caso, para que sejam verificados os poderes do outorgante e do mandatário;
4.5. É vedada a representação de mais de uma licitante por uma mesma pessoa;
4.6. A entrega dos envelopes configura a aceitação de todas as normas e condições estabelecidas neste convite, bem como implica a obrigatoriedade de manter todas as condições de habilitação e qualificação exigidas para a contratação, obrigando-se a licitante a declarar, sob as penas da lei, a superveniência de fato impeditiva da habilitação, quando for o caso.
5. DA ANÁLISE E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS E DA HABILITAÇÃO
5.1. As propostas de preço serão verificadas quanto à exatidão das operações aritméticas apresentadas, que conduziram ao valor total orçado, procedendo-se às correções correspondentes nos casos de eventuais erros encontrados, tomando-se como corretos os preços unitários. As correções efetuadas serão consideradas para a apuração do valor final da proposta;
5.2. A análise das propostas visará o atendimento das condições estabelecidas neste convite, sendo desclassificada a proposta que:

5.2.1. Estiver em desacordo com qualquer das exigências estabelecidas neste Convite;

5.2.2. Apresentar preços totais ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos ou salários de mercado, ou que se revelar manifestamente inexequível, nos termos do inciso II do artigo 48 da Lei Federal nº 8.666/93;
5.2.3. Apresentar valores totais que superem a previsão contida no Orçamento Estimativo de quantitativos e de preços que integra o Projeto Básico anexo deste Convite;
5.3. A Comissão Julgadora poderá a qualquer momento solicitar aos licitantes a composição de preços unitários de serviços, bem como os demais esclarecimentos que julgar necessários;
5.4. Não serão consideradas, para fins de julgamento da proposta:

5.4.1. Oferta de vantagem não prevista neste instrumento convocatório e nem preço ou vantagem baseada nas ofertas das demais licitantes;
5.4.2. Oferta de prazo ou condições diferentes dos fixados neste convite;
5.5. O julgamento das propostas será efetuado pela Comissão Julgadora de Licitação, que elaborará a lista de classificação das propostas, observada a ordem crescente dos preços apresentados;
5.5.1. No caso de empate entre duas ou mais propostas, far-se-á a classificação por sorteio público na mesma sessão, ou em dia e horário a ser comunicado aos licitantes pela imprensa oficial, na forma estatuída no § 2º do artigo 45 da Lei Federal nº 8.666/93;
5.6. Com base na classificação de que trata o item 5.5 será assegurada às licitantes microempresas e empresas de pequeno porte, assim como de cooperativas que preencham as condições estabelecidas no artigo 34 da Lei Federal nº 11.488, de 15 de junho de 2007, preferência à contratação, observadas as seguintes regras:

5.6.1. A microempresa ou empresa de pequeno porte, assim como de cooperativas que preencham as condições estabelecidas no artigo 34 da Lei Federal nº 11.488, de 15 de junho de 2007, detentora da proposta de menor valor, dentre aquelas cujos valores sejam iguais ou superiores até 10% (dez por cento) ao valor da proposta melhor classificada, será convocada para que apresente preço inferior ao da melhor classificada;
5.6.2. A convocação recairá sobre a licitante vencedora de sorteio, no caso de haver propostas empatadas, nas condições do subitem 5.6.1;
5.6.3. O exercício do direito de que trata o subitem 5.6.1 ocorrerá na própria sessão pública de julgamento das propostas, no prazo de 10 (dez) minutos contados da convocação, sob pena de preclusão. Não ocorrendo o julgamento em sessão pública ou na ausência de representante legal ou procurador da licitante que preencha as condições indicadas no subitem 5.6.1 na mesma sessão, o exercício do referido direito ocorrerá em nova sessão pública, a ser realizada em prazo não inferior a 02 (dois) dias, para a qual serão convocadas todas as licitantes em condições de exercê-lo, mediante publicação na Imprensa Oficial;
5.6.3.1. Não havendo a apresentação de novo preço inferior ao da proposta melhor classificada, por parte da licitante que preencha as condições do subitem 5.6.1, as demais microempresas e empresas de pequeno porte, assim como de cooperativas que preencham as condições estabelecidas no artigo 34 da Lei Federal nº 11.488, de 15 de junho de 2007, cujos valores das propostas se enquadrem nas mesmas condições, poderão exercer o direito de preferência, respeitada a ordem de classificação, observados os procedimentos previstos no subitem 5.6.3;
5.6.4. O não comparecimento à nova sessão pública de que trata o subitem 5.6.3, ensejará a preclusão do direito de preferência da licitante faltante;
5.6.5. Caso a detentora da melhor oferta, de acordo com a classificação de que trata o subitem 5.5, seja microempresa ou empresa de pequeno porte, assim como de cooperativas que preencham as condições estabelecidas no artigo 34 da Lei Federal nº 11.488, de 15 de junho de 2007 não será assegurado o direito de preferência;
5.7. Na hipótese de desclassificação de todas as propostas, a Administração poderá proceder consoante faculta o § 3º do artigo 48 da Lei Federal nº 8.666/93 e parágrafo único do artigo 43 da Lei Estadual n° 6.544/89, marcando-se nova data para sessão de abertura dos envelopes, mediante notificação por escrito ou publicação no DOE;
5.8. Os envelopes nº 2 - HABILITAÇÃO das licitantes que tiveram propostas desclassificadas serão devolvidos fechados, desde que não tenha havido recurso ou após sua denegação;
5.9. Não se admitirá desistência de proposta, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissão Julgadora da Licitação;
5.10. O julgamento da habilitação se fará a partir do exame dos documentos indicados no subitem 2.2 deste edital;

5.11. Serão abertos os envelopes nº 2 - HABILITAÇÃO dos licitantes cujas propostas ocupem os três primeiros lugares da classificação, com a observância das seguintes situações:

5.11.1. Em seguida à classificação das propostas, na mesma sessão pública, a critério da Comissão Julgadora, se todos os licitantes desistirem da interposição do recurso em face do julgamento das propostas;

5.11.2. Em data previamente divulgada na imprensa oficial, nos demais casos;

5.12. Respeitada a ordem de classificação e o previsto no subitem 5.11, serão abertos tantos envelopes nº 2 - HABILITAÇÃO de licitantes classificadas, quantos forem as inabilitadas com base no julgamento de que trata o subitem 5.10;

5.13. Admitir-se-á o saneamento de falhas relativas aos documentos de habilitação, desde que, a critério da Comissão Julgadora da Licitação, esse saneamento possa ser concretizado no prazo máximo de 03 (três) dias, sob pena de inabilitação e aplicação das sanções cabíveis;

5.14. Para habilitação de microempresas e empresas de pequeno porte e cooperativas que preencham as condições estabelecidas no artigo 34 da Lei Federal nº 11.488, de 15 de junho de 2007, não será exigida a comprovação de regularidade fiscal e trabalhista, mas será obrigatória a apresentação dos documentos indicados no subitem 2.2.4., ainda que os mesmos veiculem restrições impeditivas à referida comprovação;

5.14.1. A licitante habilitada nas condições do subitem 5.14, deverá comprovar sua regularidade fiscal e trabalhista, decaindo do direito à contratação se não o fizer, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no artigo 81 da Lei Federal nº 8.666/93;

5.14.2. A comprovação de que trata o subitem 5.14.1 deverá ser efetuada mediante a apresentação das competentes certidões negativas de débitos, ou positivas com efeito de negativa, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contado a partir do momento em que a licitante for declarada vencedora do certame, prorrogável por igual período, a critério da Administração;
5.15. Na hipótese de inabilitação de todos os licitantes, poderá proceder-se consoante faculta o § 3 do artigo 48 da Lei Federal nº 8.666/93, marcando-se nova data para abertura dos envelopes contendo a documentação, mediante publicação no DOE;

5.16. Será considerada vencedora do certame a licitante que, atendendo a todas as condições da presente licitação, oferecer o menor preço.

5.17. A adjudicação será feita considerando-se a totalidade do objeto.

5.18.  Se a vencedora do certame for licitante que exerceu o direito de preferência de que trata o subitem 5.6, deverá apresentar, no prazo de 02 (dois) dias úteis contado da data de adjudicação do objeto, os novos preços unitários e total para a contratação, a partir do valor final obtido no certame;
5.18.1. Esses novos preços serão apresentados em nova planilha, nos moldes do Anexo III deste Edital, a ser entregue diretamente na Seção de Despesas, Orçamentos e Custos do Comando de Policiamento do Interior-5, situada na Avenida dos Estudantes nº 1980, bairro Boa Vista, São José do Rio Preto/SP;
5.18.2. Na hipótese de não cumprimento da obrigação estabelecida no subitem 5.18, no prazo ali mesmo assinalado, os preços unitários finais válidos para a contratação serão apurados pelo Contratante, com a aplicação do percentual que retrate a redução obtida entre o valor total oferecido na proposta inicial e o valor total final obtido no certame, indistintamente, sobre cada um dos preços unitários ofertados na referida proposta.
6. DO PRAZO E CONDIÇÕES DE ENTREGA DO OBJETO DA LICITAÇÃO

6.1. O objeto desta licitação deverá ser executado e concluído em 60 (sessenta) dias corridos, contados a partir da ordem de início de serviços, excluindo os dias que implicarem em parada dos serviços, conforme deliberação e aprovação da Contratante, correndo por conta da Contratada as despesas com tributos, encargos trabalhistas e previdenciários decorrentes da execução do objeto do contrato.

7. DA FISCALIZAÇÃO 

7.1. Serão realizadas fiscalizações pelo Contratante ou prepostos devidamente qualificados, que terão por objetivo a avaliação da qualidade, andamento e recepção dos serviços;

7.2. Todas as fiscalizações deverão ser acompanhadas pelo responsável técnico, indicado pela Contratada, qualificado para a execução do objeto;
7.3. As anotações da fiscalização terão validade de comunicação escrita, devendo ser rubricadas pelos representantes de ambas as partes.

8. DAS MEDIÇÕES

8.1. As medições para faturamento deverão ocorrer a cada período de 30 (trinta) dias, contados da data de assinatura do contrato. Os relatórios destas medições deverão ser entregues pela Contratada, com 05 (cinco) dias de antecedência, para aprovação da CONTRATANTE, instruída com o cronograma atualizado mês a mês, refletindo o andamento dos serviços;
8.2. Serão medidos apenas os serviços ou as parcelas dos serviços executados e concluídos conforme o disposto nos documentos que integram o presente edital;
8.3. As medições serão registradas em planilhas que conterão a discriminação dos serviços, as quantidades medidas e seus preços, e serão acompanhadas de elementos elucidativos adequados, como memórias de cálculo, desenhos, catálogos etc;
8.4. As medições serão acompanhadas por representantes do Contratante e da Contratada, sendo que eventuais divergências serão sanadas pelo representante do Contratante.

9. DO PAGAMENTO E DO REAJUSTE DE PREÇO

9.1. O pagamento será efetuado em 30 (trinta) dias, conforme preconizado no artigo 2º do Decreto Estadual nº 32.117, de 10 de agosto de 1990, com redação dada pelo Decreto Estadual nº 43.914, de 26 de março de 1999, por intermédio de depósito bancário junto ao Banco do Brasil S/A, nos termos do Decreto Estadual nº 55.357, de 18 de janeiro de 2010, contados da apresentação da nota fiscal/fatura e ART/RRT dos serviços ora licitados, juntamente com os demais documentos constantes na minuta de termo de contrato, no protocolo da Seção de Despesas, Orçamentos e Custos do Comando de Policiamento do Interior-5, situada na Avenida dos Estudantes nº 1980, bairro Boa Vista, São José do Rio Preto/SP;
9.2. Constitui condição para a realização do pagamento a inexistência de registros em nome da Contratada no “Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados de Órgãos e Entidades Estaduais do Estado de São Paulo - CADIN ESTADUAL”, o qual deverá ser consultado por ocasião da realização do pagamento;
9.3. Havendo atraso no pagamento, sobre o valor devido incidirá correção monetária aplicando-se o Índice de Variação da UFESP, de acordo com o Decreto Estadual nº 32.117/90, e o Índice de Obras Públicas, divulgado pela Secretaria da Fazenda, nos termos do artigo 74 da Lei Estadual nº 6.544/89, bem como juros moratórios, estes a razão de 0,5% (meio por cento) ao mês, calculados pra rata tempore em relação ao atraso verificado;
9.4. O pagamento será feito mediante crédito aberto em conta corrente em nome da contratada no Banco Brasil S.A;
9.5. O preço não será reajustado.

10. DA CONTRATAÇÃO

10.1. A contratação decorrente desta licitação será formalizada mediante celebração de termo de contrato, cuja respectiva minuta se encontra anexa ao presente ato convocatório;
10.1.1. Se por ocasião da formalização do contrato, as certidões de regularidade de débitos para com o Sistema de Seguridade Social (INSS), o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), a Fazenda Nacional (certidão conjunta negativa de débitos relativos a tributos federais e dívida ativa da União) e o Tribunal Superior do Trabalho (Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT), estiverem com os prazos de validade vencidos, o órgão licitante verificará a situação por meio eletrônico hábil de informações, certificando nos autos do processo a regularidade e anexando os documentos passíveis de obtenção por tais meios, salvo impossibilidade devidamente justificada;
10.1.1.1. Se não for possível atualizá-las por meio eletrônico hábil de informações, a Adjudicatária será notificada para no prazo de 02 (dois) dias úteis, comprovar sua situação de regularidade de que trata o subitem 10.1.1, mediante apresentação das certidões respectivas com prazos de validade em vigência, sob pena de a contratação não se realizar;
10.1.2. Para instruir a formalização do contrato, a adjudicatária deverá providenciar e encaminhar à Seção de Despesas, Orçamentos e Custos do Comando de Policiaamento do Interior-5, situada na Avenida dos Estudantes nº 1980, bairro Boa Vista, São José do Rio Preto/SP, no prazo de 02 (dois) dias úteis a partir da data da publicação da homologação e adjudicação no DOE, declaração de que atende as normas relativas à saúde e segurança no trabalho, nos termos do parágrafo único do artigo 117 da Constituição Estadual;
10.1.3. Constitui ainda condição para a celebração do contrato, a inexistência de registros em nome da adjudicatária no “Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados de Órgãos e Entidades Estaduais do Estado de São Paulo - CADIN ESTADUAL”, o qual deverá ser consultado por ocasião da respectiva celebração;
10.2. A adjudicatária deverá, no prazo de 05 (cinco) dias corridos contados da data da convocação, comparecer na Seção de Despesas, Orçamentos e Custos do Comando de Policiaamento do Interior-5, situada na Avenida dos Estudantes nº 1980, bairro Boa Vista, São José do Rio Preto/SP, para assinar o termo de contrato;
10.3. O não cumprimento da obrigação estabelecida no subitem 10.2, ou a não apresentação dos documentos indicados no subitem 5.14.2, 10.1.1.1 e 10.1.2, nos prazos indicados nos referidos subitens, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, nos termos do artigo 81 da Lei Federal n° 8.666/93 e artigo 79 da Lei Estadual n° 6.544/89, sujeitando a adjudicatária às penalidades legalmente estabelecidas e à aplicação de multa, observados o disposto na Resolução n° SSP-333/05 e na Resolução nº CC-52/05;
10.4. Nas hipóteses previstas nos subitens 10.1.3 e 10.3 fica facultado à Administração convocar os demais participantes, nos termos do § 2º do artigo 64 da Lei Federal nº 8.666/93, para a assinatura do contrato.

11. DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO

11.1. Se a Contratada inadimplir as obrigações assumidas, no todo ou em parte, ficará sujeita às sanções previstas nos artigos 86 e 87 da Lei Federal nº 8.666/93 e artigos 80 e 81 da Lei Estadual nº 6.544/89, de acordo com o estipulado na Resolução nº SSP/333, no que couber;
11.2. A licitante que ensejar o retardamento do certame, não mantiver a proposta ou fizer declaração falsa, inclusive aquela prevista no inciso I do artigo 40 da Lei Estadual n° 6.544/89, com a redação dada pela Lei Estadual n° 13.121/08, garantindo o direito prévio de citação de ampla defesa, poderá ficar impedida de licitar e contratar com a Administração Direta e Indireta do Estado de São Paulo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, enquanto perdurar os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, sem prejuízo da aplicação das demais sanções previstas neste edital e no termo de contrato e das demais cominações legais;

11.3. O Contratante reserva-se o direito de descontar das faturas, os valores correspondentes às multas que eventualmente forem aplicadas.

11.4. As multas são autônomas e a aplicação de uma não exclui a de outra;

11.5. O não cumprimento da garantia acessória prevista no subitem 12.6., dentro do prazo de garantia por parte da Contratada, ensejará a aplicação de multa de 5% sobre o valor do contrato.

12. DO RECEBIMENTO DO OBJETO

12.1. Os serviços serão recebidos pelo Contratante, após inspeção física de qualidade por comissão ou servidor para tanto designado, em conformidade com o disposto nos artigos 70 e 71 da Lei Estadual n° 6.544/89, artigos 73 e 74 da Lei Federal n° 8.666/93 e as regras específicas estabelecidas neste edital e seus anexos;
12.2. O recebimento acontecerá quando for constatada a conclusão dos serviços, de acordo com o Projeto Básico (Anexo I), as especificações e as recomendações da fiscalização, momento que o CONTRATANTE fornecerá o Termo de Recebimento Provisório do Serviço, que terá validade por 30 (trinta) dias;
12.3. Decorrido esse período sem necessidade de quaisquer reparos, será entregue o Termo de Recebimento Definitivo; se houver ocorrências que justifiquem o refazimento no todo ou em parte dos serviços, a contagem do período de 30 (trinta) dias será recomeçada;
12.4. O recebimento do serviço atesta o cumprimento das exigências contratuais, mas não afasta a responsabilidade técnica ou civil da Contratada, que permanece regida pela legislação pertinente;
12.5. Havendo rejeição dos serviços no todo ou em parte estará a Contratada obrigada a refazê-los, no prazo fixado pelo Contratante, observando as condições estabelecidas para a execução.

12.6. A garantia dos serviços realizados terá validade de 05 (cinco) anos, contados a partir do termo de recebimento definitivo do objeto pela Administração, conforme consignado no subitem 6.3.4. do Memorial Descritivo nº CIAP-053/2.2/14.
13. CERTIFICADO DE VISITA TÉCNICA

13.1. A empresa deverá indicar representante, devidamente credenciado, para apresentar-se no local dos serviços, para visita técnica, com o objetivo de cientificar-se das condições do local, no qual serão realizados os serviços, para elaboração de sua proposta de preço;
13.2. A visita deverá ser realizada até o dia anterior ao do início da sessão pública destinada à recepção dos envelopes contendo as propostas e os documentos de habilitação;
13.3. A realização da visita técnica deverá ser previamente agendada junto ao Oficial Chefe da Seção de Logística do CPI-5 (Capitão PM Marco Antonio Rodrigues), situada na Avenida dos Estudantes nº 1980, Boa Vista, São José do Rio Preto/SP, ou por quem suas vezes fizer, por intermédio do telefone (17) 3231-7771, ramal 226, de segunda a sexta-feira, das 09h00 às 17h00;
13.4. A empresa receberá comprovante de sua visita técnica a ser fornecido pelo policial militar acima indicado, ou por quem suas vezes fizer, devendo constar do Envelope nº 2 - Habilitação.

14. DOS RECURSOS

14.1. Dos atos praticados pela Administração nas diversas fases desta licitação caberão os recursos previstos nos artigos 109 e seguintes da Lei Federal n° 8.666/93, dirigidos à autoridade competente, por intermédio da que praticou o ato recorrido, que deverão ser protocolados na Seção de Despesas, Orçamentos e Custos do Comando de Policiamento do Interior-5, situada na Avenida dos Estudantes nº 1980, bairro Boa Vista, São José do Rio Preto/SP, no horário das 09h00 às 17h00, no prazo de 02 (dois) dias úteis, a contar da intimação daquele ato ou da lavratura da ata.

15. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

15.1. O resultado do presente Convite ou qualquer decisão tomada pela Comissão de Julgamento da Licitação será afixado no quadro de avisos da Seção de Despesas, Orçamentos e Custos do Comando de Policiamento do Interior-5, situada na Avenida dos Estudantes nº 1980, bairro Boa Vista, São José do Rio Preto/SP, e publicado no site www.e-negociospublicos.com.br;
15.2. Obriga-se a Adjudicatária a manter, em compatibilidade com as demais obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas neste Convite;
15.3. Fica dispensada a garantia de que trata o artigo 56 da Lei Federal nº 8.666/93, com nova redação dada pela Lei Federal nº 8.883/94;
15.4. Os casos omissos serão solucionados pela Comissão Julgadora da Licitação;
15.5. Para dirimir quaisquer questões decorrentes da licitação, não resolvidas na esfera administrativa, será competente o foro da Comarca da Capital do Estado de São Paulo;
15.6. Os esclarecimentos relativos a esta licitação serão prestados nos dias de expediente, das 09h00 às 17h00 horas, na Seção de Despesas, Orçamentos e Custos do Comando de Policiamento do Interior-5, situada na Avenida dos Estudantes nº 1980, bairro Boa Vista, São José do Rio Preto/SP, por e-mail cpi5uge@policiamilitar.sp.gov.br ou pelo telefone (17) 3231-7771, ramais 233 ou 234, em até 48 (quarenta e oito) horas antes da abertura do certame;
15.7. Integram o presente Convite:

I. Projeto Básico;

II. Modelo de Planilha de Preços;

III. Minuta de contrato;

IV. Cópia da Resolução nº SSP-333/05;

V. Cópia da Resolução nº CC-52/05; 

VI. Modelo de Declaração de Regularidade com o Ministério do Trabalho;

VII. Modelo de declaração de inexistência de impedimento legal para licitar ou contratar com a Administração;

VIII. Modelo de Declaração de Atendimento às Normas Relativas à Saúde e Segurança do Trabalho;
IX. Modelo de Declaração de Cooperativa;
X. Modelo de Certificado de Visita Técnica.
São José do Rio Preto, 27 de setembro de 2016.

HELENA DOS SANTOS REIS
Cel PM - Dirigente

ANEXO I
	
[image: image2.png]



www.policiamilitar.sp.gov.br
	SECRETARIA DOS NEGÓCIOS DA SEGURANÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

     POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO

           CENTRO INTEGRADO DE APOIO PATRIMONIAL

PROJETO BÁSICO - Nº CIAP-053/2.2/14

                          


1. 1. OBJETO

1.1.
Contratação de serviços de instalação e adequação do Sistema de Prevenção e Combate a Incêndio do Comando do Policiamento do Interior – 5, São José do Rio Preto, conforme Decreto Estadual 56.819 do ano de 2011 e suas respectivas Instruções Técnicas, as normas da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas), com fornecimento total de mão de obra e material, para a Unidade da Polícia Militar, conforme descrito abaixo:

1.1. Unidade: Comando do Policiamento do Interior - 5;

1.1.1. Endereço: Avenida dos Estudantes, n 1.980 - Bairro Boa Vista; 

1.1.2. Município: São José do Rio Preto/SP.

2.
ANEXOS: 

2.1. Memorial Descritivo Nº CIAP-053/2.2/14 contendo:

2.1.1. Orçamento estimativo Nº CIAP-053/2.2/14;

2.1.2. Cronograma físico-financeiro Nº CIAP-053/2.2/14;

2.1.3. 13 (treze) Plantas aprovadas pelo Corpo de Bombeiros/SP.
	
[image: image3.png]



www.policiamilitar.sp.gov.br
	SECRETARIA DOS NEGÓCIOS DA SEGURANÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO

CENTRO INTEGRADO DE APOIO PATRIMONIAL

 MEMORIAL DESCRITIVO - Nº CIAP-053/2.2/14
                   


1. OBJETO

1.1.
Contratação de serviços de instalação e adequação do Sistema de Prevenção e Combate a Incêndio do Comando do Policiamento do Interior - 5, São José do Rio Preto, conforme Decreto Estadual 56.819 do ano de 2011 e suas respectivas Instruções Técnicas, as normas da ABNT (Associação à Incêndio Brasileira de Normas Técnicas), com fornecimento total de mão de obra e material, para a Unidade da Polícia Militar, conforme descrito abaixo:

1.2. Unidade: Comando do Policiamento do Interior - 5;

1.2.1. Endereço: Avenida dos Estudantes, n 1.980 - Bairro Boa Vista; 

1.2.2. Município: São José do Rio Preto/SP.

2. CONDIÇÕES GERAIS

2.1 Antes da apresentação da proposta, a proponente deverá examinar os documentos fornecidos pelo contratante e vistoriar previamente o local, onde serão executadas as obras, a fim de conhecer a complexidade e extensão dos serviços, mensurar quantidades, apontar dúvidas, omissões ou falhas, as quais deverão ser levadas por escrito ao conhecimento da Contratante até 2 (dois) dias úteis antes do processo licitatório para serem sanadas;

2.2 Não serão aceitas reclamações posteriores à licitação, relativas a serviços não previstos, divergências de cálculo quantitativo e/ou falhas do projeto básico;

2.3 A mão de obra será de inteira responsabilidade da Contratada, devendo ser especializada e com experiência anterior para a obra ora licitada;
2.4 Equipamentos e materiais: deverão ser devidamente adequados para finalidade específica do presente Memorial Descritivo, de acordo com as normas pertinentes ao serviço. Os materiais empregados deverão obedecer às especificações contidas no presente Memorial Descritivo, utilizando os materiais de primeira linha dos diversos fornecedores;
2.5 A execução deverá estar de acordo com o disposto no presente Memorial Descritivo, Edital de Licitação, Ordem de Execução de Serviço e Supervisão do Contratante e demais normas relativas à boa técnica do ramo;
2.6 O presente deve ser detalhadamente analisado em todas as suas peças. Os sistemas ou elementos apontados em quaisquer das peças deve ser considerado como se estivesse estabelecido em todas e os que não forem relatados entender-se-ão conforme ABNT ou NBR respectivas;
2.7 Ficará a critério da Fiscalização da contratante impugnar e mandar demolir/ refazer trabalhos executados em desacordo com o projeto e normas técnicas, devendo a Contratada refazer ou substituir, sem ônus para a Contratante, os serviços que apresentarem defeitos de material ou vícios de execução;
2.8 Garantia: a Contratada deverá oferecer, por escrito, garantia de 05 (cinco) anos sobre os serviços realizados e materiais empregados, contados a partir da entrega dos serviços pela Contratada, de acordo com o art. 618 do Código Civil.

3. DESENVOLVIMENTO DA SOLUÇÃO ESCOLHIDA

3.1 Visando a adequação as normas do Corpo de Bombeiros  na edificação do Comando do Policiamento do Interior – 5, serão contratados serviços de engenharia para execução da  instalação e adequação do sistema de prevenção e combate a Incêndio;

3.2 A empresa contratada deverá possuir estrutura o suficiente para cumprir o escopo de serviços no prazo definido, ou seja, 60 (sessenta) dias.

4. SOLUÇÕES TÉCNICAS A SEREM SEGUIDAS

4.1 A proposta principal para a execução dos serviços terá, obrigatoriamente as plantas anexo a este memorial descritivo, além das prerrogativas contidas nas normas técnicas e resoluções;
4.2 Os materiais e técnicas adotadas deverão ser os usuais em nosso padrão atual de engenharia, de forma a atender as normas técnicas oficiais e os textos legais em vigor, visando a melhor razão custo/benefício, além de evitar materiais e técnicas especiais, que dificulte sua manutenção ou eventual reparo;

4.3 Os serviços poderão discorrer em horário conveniente à Contratada, devendo haver um acordo prévio em casos de trabalhos fora do horário comercial.

5. IDENTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

5.1 ESCOPO DOS SERVIÇOS 

5.1.1 Serviços preliminares;

5.1.2 Rede de Incêndio;

5.1.3 Hidrantes e Acessórios;

5.1.4 Extintores;

5.1.5 Serviços Complementares;

5.2 DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS:

5.2.1 Serviços preliminares.

5.2.1.1 Instalações provisórias e condições organizacionais.

5.2.1.1.1 Entende-se por canteiro de obras, todo o espaço físico destinado à obra e suas instalações complementares, podendo abranger áreas externas ao terreno da edificação, no caso de depósitos e oficinas localizados em outros imóveis; também compreende os locais de trabalho de terceiros onde se produzam ou preparem componentes ou subsídios para a obra, como serralherias, marcenarias, escritórios de projetistas etc. Haverá um profissional representante da empreiteira com a responsabilidade de coordenar todo esse conjunto; a frequência a todas essas dependências estará franqueada à fiscalização do CIAP, com o acompanhamento desse representante.

5.2.1.1.2 As operações de carga e descarga, conferência de materiais, aceite de conhecimentos etc., serão feitas nos horários determinados pelo CIAP, em consonância com regulamentação da municipalidade e horário de funcionamento da Unidade Policial Militar.

5.2.1.1.3 A construtora deverá manter por sua conta o escritório da obra em local designado pela fiscalização do CIAP, de fácil acesso, com bancada para análise de projetos e mesa para reuniões. Os sanitários para uso dos funcionários da obra serão definidos pela fiscalização.

5.2.1.1.4 Ficará a cargo da CONTRATADA a instalação provisória de depósito geral para armazenar os materiais a serem empregados e o atendimento às seguintes regras de implantação de estruturas auxiliares e manutenção de maquinário.

5.2.1.1.5 Os equipamentos motorizados, móveis ou estacionários, deverão ser inspecionados semanalmente, com especial atenção para freios, mecanismo de direção, cabos e outros dispositivos de segurança, por pessoas devidamente habilitadas e dotadas de EPI.

5.2.1.1.6 Escadas, rampas, passadiços e aberturas provisórias deverão ser de construção sólida, com largura mínima de 80 cm, rodapés de 20 cm e guardas laterais de 1m de altura; seu uso é privativo dos integrantes da empreiteira e de terceiros acompanhados por aqueles, todos com EPI.

5.2.1.1.7 As partes expostas de equipamentos elétricos serão protegidas contra contatos diretos acidentais; o isolamento de emendas e derivações deverá ter características equivalentes às dos condutores utilizados; o sistema de iluminação do canteiro deverá fornecer luz suficiente e em condições de segurança, com atenção especial às escadas, passarelas, aberturas no piso e outros locais que possam apresentar perigo, assim como, do racionamento de energia.

5.2.1.1.8 A empreiteira se obriga a manter no escritório da obra, em local visível, o cronograma físico-financeiro da obra contratada, devidamente transcrito no programa MSProject, bem como toda a documentação necessária à fiscalização ou mesmo visitas técnicas de terceiros e o livro de ocorrências, em três vias, relatando todos os acontecimentos inerentes à obra, fatos excepcionais ocorridos que venham a comprometer a execução das obras dentro das condições pré-estabelecidas em projeto, cabendo-lhe alertar por escrito à fiscalização todos os erros, incoerências ou divergências que possam ser levantadas através destas especificações ou projeto, para que se tomem as devidas providências. O livro deverá ser aberto junto com o recebimento da Ordem de Início de Serviços

5.2.1.1.9 A CONTRATADA se obriga a manter a obra permanentemente coberta por seguro contra riscos de danos físicos ao imóvel e à obra, acidentes de trabalho e danos a terceiros, apresentando à fiscalização da contratante as respectivas apólices, quando solicitadas.

5.2.1.1.10 Imediatamente após a assinatura do contrato, o imóvel passará à posse da CONTRATADA, que se obrigará pela segurança e integridade do patrimônio da Policia Militar, não se responsabilizando esta por qualquer ocorrência envolvendo pessoas ou bens vinculados à CONTRATADA.

5.2.1.1.11 O transporte manual ou mecanizado de materiais será feito com as precauções necessárias para preservação da própria carga, dos trabalhos em andamento, das pessoas envolvidas ou circunstantes e dos bens existentes no local, evitando-se também os conflitos com o trânsito nas imediações; se necessário serão adotados horários especiais para as operações de carga e descarga; haverá uma única entrada/saída de veículos, com dimensões apropriadas e outra para pedestres, com a anuência da fiscalização. 

5.2.1.1.12 Serão evitados ou reduzidos ao mínimo a emissão de ruídos, gases, odores, fumaça e outros agentes que possam causar irritação ou danos aos presentes no canteiro ou vizinhos, adotando-se as proteções devidas nos casos inevitáveis, e fazendo-se notificações antecipadas, sempre que justificável.

5.2.1.1.13 O canteiro será mantido nas melhores condições de higiene e organização, fazendo-se a permanente desinfecção de instalações sanitárias e varrição dos locais em que se depositem poeira, detritos, retalhos de embalagens, lama, entulho ou materiais semelhantes; durante o andamento dos trabalhos e na conclusão da obra, deverão ser removidos os materiais remanescentes, sobras, entulho e equipamentos desnecessários. 

5.2.1.1.14 O entulho deverá ser embalado em sacos de ráfia ou caçambas e, posteriormente, retirado e encaminhado a bota-fora pela empresa CONTRATADA.

5.2.1.1.15   Após a conclusão da obra, de acordo com as determinações da Fiscalização, o canteiro de serviços deverá ser totalmente retirado, procedendo-se a desmontagem de suas instalações, executando-se demolições necessárias, eliminação de todas as interferências, removendo-se todo o entulho e materiais inservíveis.

5.2.1.1.16   A Contratada deverá ser a única responsável pela solicitação e instalação dos pontos de água e energia provisórios junto às concessionárias locais (caso seja necessário). Caso faça uso de água e energia elétrica já instalados deverá ressarcir o erário por meio de depósito identificado em conta “C” Banco do Brasil, agência 1897-X, conta corrente 8822-6 do valor resultante do consumo mensal menos a média de consumo dos últimos 6 meses anteriores à assinatura do contrato e início das obras. Cuidados especiais devem ser tomados para que não permaneçam remanescentes do canteiro contas a pagar nas concessionárias locais que forneceram ligações e instalações provisórias ou valores ressarcir.

5.2.1.1.17 O canteiro de serviço será definido pela Fiscalização e no que diz respeito às instalações, compreende os seguintes itens principais:

5.2.1.1.17.1 Local para uso da Fiscalização e do corpo técnico da Contratada, mesas de trabalho, cadeiras e compartimentos adequados para a guarda de desenhos, documentos e materiais;

5.2.1.1.17.2 Local para uso da Contratada no controle de pessoal e de materiais, e no encaminhamento dos assuntos pertinentes e administração da obra;

5.2.1.1.17.3 Compartimentos e demais instalações para a guarda e abrigo de materiais e equipamentos, em número e dimensões compatíveis com o porte da obra, com acomodações especificas para cada uso;

5.2.1.1.17.4 Instalações para operário adequadas às necessidades e ao uso;

5.2.1.1.17.5 Abertura de eventuais caminhos e acessos provisórios.

5.2.1.2 Equipamentos.

5.2.1.2.1 O canteiro de serviços instalado pela Contratada deverá contar, de acordo com a natureza de cada uma de suas etapas, com todos os equipamentos, maquinários, ferramentas etc., necessários à sua boa execução, tais como:

5.2.1.2.1.1 Elevadores de serviço, guinchos e gruas;

5.2.1.2.1.2 Andaimes e balancins;

5.2.1.2.1.3 Betoneiras, geradores, compressores, vibradores, compactadores, serras circulares, giricas etc.

5.2.1.2.2 Aplicam-se a NR-6, NR35 ,NR-18 da Portaria 3214 do Ministério do Trabalho; se a obra contar com mais de vinte operários, será elaborado por profissional competente o Programa de Condições de Meio Ambiente de Trabalho (PCMT), que será apresentado à CIAP e permanecerá à disposição da fiscalização no escritório da obra. Caberá ao empregador fornecer os equipamentos de proteção individual, de uso obrigatório pelos empregados:

5.2.1.3 Sinalização.

5.2.1.3.1 A CONTRATADA deverá prever para os acessos de serviços boas condições de tráfego, greide adequado aos tipos de veículos a serem utilizadas, largura de faixa, preferencialmente não inferior a 3,50m e segurança satisfatória com sinalização adequada e de fácil interpretação pelos usuários do canteiro.

5.2.1.3.2 Também deverá ser previsto um sistema de iluminação noturna que permita a vigilância do canteiro, mesmo quando não houver trabalhos programados.

5.2.1.3.3 A vigilância do canteiro será intensiva e permanente, tanto para as instalações do canteiro quanto às obras.

5.2.1.4 Identificação da obra.

5.2.1.4.1 Quando de instalação do canteiro de serviços, e Contratada deverá mandar confeccionar e instalar em local indicado pelo do Centro Integrado de Apoio Patrimonial (CIAP), placa identificadora da obra, executada estritamente de acordo com o modelo fornecido pela Fiscalização, padrão do Governo do Estado de São Paulo.

5.2.1.4.2 As placas de identificação da Contratada (executadas de acordo com as exigências do Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA) e de eventuais Consultores e Firmas Especializadas, deverão ter suas dimensões submetidas à aprovação da Fiscalização e seguir o padrão permitido pelo Governo do Estado de São Paulo.

5.2.1.5 Remoção de entulho.

5.2.1.5.1 Remoção de entulho com caçamba metálica independente da distância do local de despejo, inclusive carga e descarga;

5.2.1.5.2 Transporte do entulho para local autorizado e previamente autorizado
5.2.2 Rede de incêndio.
5.2.2.1 A escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,50m;

5.2.2.2 O volume escavado, considerando-se um acréscimo para cada lado, no plano horizontal, em relação às dimensões de cada peça, de 20 cm e no mínimo 50 cm de profundidade conforme norma; 

5.2.2.3 As escavações, perfurações ou remoções de partes e/ou componentes para instalação da tubulação serão realizadas sem prejuízo ou danos às partes e componentes a serem mantidos ou reaproveitados. Os materiais provenientes das escavações, perfuração ou remoção que não serão reaproveitados deverão ser prontamente retirados do local das obras.

5.2.2.4 Para o desenvolvimento dos serviços de escavação, perfuração ou remoção e retirada, a Contratada deverá, dentre outros detalhes:

5.2.2.4.1 Obter informações sobre a localização de redes de serviços públicos, como água, eletricidade, gás, telefonia e outras;

5.2.2.4.2 Conhecer o tipo de material empregado nas estruturas a serem demolidas, identificando os principais componentes estruturais;

5.2.2.5 A Contratada deverá selecionar o método de demolição da edificação considerando, além dos demais fatores, o valor dos componentes a serem preservados ou reaproveitados.

5.2.2.6 Deve planejar a sequência da demolição de forma a não haver riscos ao pessoal envolvido nos serviços de demolição ou causar danos à parte remanescente da edificação.

5.2.2.7 Prever sistemas especiais de proteção da parte remanescente da edificação e das redes de distribuição de utilidades, subterrâneas ou aéreas, além de prever sistemas de segurança para o pessoal em trabalho, bem como para os pedestres e veículos em trânsito na divisa da área.

5.2.2.8 Nos ambientes afetados pelas obras os móveis, equipamentos e outros bens da PMESP deverão ser deslocados para outros locais previamente indicados pela fiscalização.

5.2.2.9 Prospecções complementares deverão indicar o caminhamento das tubulações hidráulicas e suas conexões com as redes a serem preservadas, bem como os pontos mais favoráveis para as secções dos ramais. Toda tubulação em PVC deverá ser enterrada a no mínimo 0,50m de profundidade e ancorada em concreto conforme normas técnicas.

5.2.2.10 As tubulações em ferro fundido deverão ser fixadas na alvenaria através de abraçadeiras compatíveis como uso, bem como suportes e varões de aço quando a tubulação for aérea(pelo forro ou laje);

5.2.2.11 Os serviços de perfurações de elementos estruturais deverão obedecer a um prévio planejamento e análise das frentes de trabalho, bem como precedidas de medidas visando a estabilidade geral dos elementos adjacentes e a segurança dos operários; para tanto, deverão ser previstas escoras e contraventamentos das peças, isolamento das áreas de trabalho, sinalização etc.

5.2.2.12 As perfurações previstas estão identificadas de acordo com os itens relacionados a seguir:

5.2.2.12.1  Retirada e Instalação do forro existente sem reaproveitamento;

5.2.2.12.2  Fornecimento e instalação de forro de gesso em painéis acartonados, com espessura de 12,5mm, fixo, incluindo acessórios de fixação;

5.2.2.12.3  Fornecimento e instalação das centrais, sirenes, botoeiras, painéis de detecção, e outros conforme projeto anexo. Deverá ser usado eletroduto rígido para a fiação a ser utilizada.

5.2.2.12.4 Os condutores a serem usados serão de 1,5mm2, isolamento 750 V – isolação em PVC 70º C, incluindo acessórios de instalação;

5.2.2.12.5 Fornecimento e Instalação dos abrigos de hidrantes, abrigo e conjunto motor bomba ,  abrigo de recalques conforme Instruções do Corpo de Bombeiros;

5.2.2.12.6 O abrigo do conjunto motor bomba 

5.2.2.12.7 Perfuração de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento. da alvenaria existente conforme indicação em planta;

5.2.2.12.8 Remoção de entulho com caçamba metálica, independente da distância do local de despejo, inclusive carga e descarga;

5.2.2.13 Transporte de entulho para local apropriado e previamente autorizado.

5.2.3 Hidrantes e Acessórios.

5.2.3.1 Deverá ser alocados conforme plantas aprovada junto ao Corpo de Bombeiros.

5.2.3.2 Deverá atender na íntegra a Instrução Técnica n° 22/11 anexa ao Decreto Estadual 56.819/11 do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo.

5.2.3.3 Qualquer movimento de terra deverá ser executado com rigoroso controle tecnológico, a fim de prevenir erosões, assegurar estabilidade e garantir a segurança dos imóveis e logradouros limítrofes, bem como não impedir ou alterar o curso natural de escoamento de águas pluviais e fluviais.

5.2.3.4 Após o solo deverá ser compactado sem fornecimento de solo com PN 95% para recebimento da camada de brita 1 espessura 2cm que também deverá ser compactada;

5.2.3.5 Somente é permitida a execução manual nos casos de pequeno movimento de terra ou se constatada impossibilidade técnica de execução do serviço mecanizado.

5.2.3.5.1 Fornecimento e instalação das centrais, sirenes, botoeiras, painéis de detecção, e outros conforme projeto anexo. Deverá ser usado eletroduto rígido para a fiação a ser utilizada.

5.2.3.5.2 Os condutores a serem usados serão de 1,5mm2, isolamento 750 V – isolação em PVC 70º C, incluindo acessórios de instalação;

5.2.3.5.3 Fornecimento e Instalação dos abrigos de hidrantes, abrigo e conjunto motor bomba ,  abrigo de recalques conforme Instruções do Corpo de Bombeiros;

5.2.3.5.4 O abrigo do conjunto motor bomba deverá ser construído em alvenaria de bloco de concreto, chapiscado e rebocado.

5.2.3.6 Instalação e fornecimento de blocos autônomo de emergência de LED 11Watts;

5.2.3.7 Fornecimento e instalação de barras antipânico com travamento horizontal e vertical para porta dupla com fechaduras e de sobrepor e maçaneta livre para porta de uma folha, ambas no auditório.
5.2.4 Extintores.

5.2.4.1.1 A Contratada deverá fornecer todos os extintores conforme previsto em Projeto Técnico aprovado junto ao Corpo de Bombeiros.

5.2.4.1.2 Deverá atender na íntegra à Instrução Técnica 21/11 anexa ao Decreto Estadual 56.829/11 do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo.

5.2.5 Serviços Complementares.

5.2.5.1.1 Toda sinalização deverá atender a Instrução Técnica n° 20/11 anexa ao Decreto Estadual 56.819/11 do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo.

5.2.5.1.2 Além das sinalizações previstas nesta Instrução Técnica, as áreas de armazenamento de produtos perigosos devem ser sinalizadas de acordo com a NBR 7500.
5.2.5.1.3 Deverão ser devidamente removidos da obra todos os materiais e equipamentos, assim como as peças remanescentes e sobras utilizáveis de materiais, ferramentas e acessórios.

5.2.5.2 Deverá ser realizada a remoção de todo o entulho da obra, deixando-a completamente desimpedida de todos os resíduos de construção, bem como cuidadosamente varridos os seus acessos.

5.2.5.3 A limpeza dos elementos deverá ser realizada de modo a não danificar outras partes ou componentes da edificação, utilizando-se produtos que não prejudiquem as superfícies a serem limpas.

5.2.5.4 Particular cuidado deverá ser aplicado na remoção de quaisquer detritos ou salpicos de argamassa endurecida das superfícies.

5.2.5.5 Deverão ser cuidadosamente removidas todas as manchas e salpicos de tinta de todas as partes e componentes da edificação, dando-se especial atenção à limpeza dos vidros, ferragens, esquadrias, luminárias e peças e metais sanitários.

5.2.5.6 Para assegurar a entrega dos serviços em perfeito estado, a Contratada deverá executar todos os arremates que julgar necessários, bem como os determinados pela Fiscalização.

5.2.5.7 A execução de serviços de Limpeza de Obras deverá atender também às seguintes Normas e Práticas Complementares:

5.2.5.7.1 Normas da ABNT e INMETRO;

5.2.5.7.2 Códigos, Leis, Decretos, Portarias e Normas Federais, Estaduais e Municipais, inclusive normas de concessionárias de serviços públicos;

5.2.5.7.3 Instruções e Resoluções dos Órgãos do Sistema CREACONFEA;

5.2.5.7.4 Após a Instalação do Sistema de Prevenção e Combate à Incêndio, este deverá ser testado por pessoal técnico habilitado (Engenheiro/Arquiteto) e emitida uma ART/RRT do funcionamento do Sistema Instalado.

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

6.1. Execução:

6.1.2. Deverão ser emitidas ART/RRT (projetos) sendo a de serviços com a responsabilidade do profissional relacionado à empresa, estando em conformidade com a Lei Federal nº 6.496/77 da execução dos serviços envolvidos, assinados por profissionais credenciados pelo CREA/CONFEA/CAU, conforme Lei Federal 5.194/66 e encaminhar cópias ao Contratante no ato da assinatura da ordem de execução dos serviços.

6.2. Preços:

6.2.1 A Contratada deverá apresentar planilhas contendo quantidade dos serviços e seus preços unitários, de acordo com o contido neste Memorial Descritivo, e ainda o preço global da proposta.

6.3.  Prazos:

6.3.1 De início: imediato, após a assinatura da Ordem de Execução de Serviço e liberação da Nota de Empenho.

6.3.2 De execução: em 60 (sessenta) dias excluindo os dias que implicarem em parada dos serviços, conforme liberação da fiscalização e aprovação do Contratante.

6.3.3 De observação: 30 (trinta) dias.

6.3.4 De garantia: 05 (cinco) anos.

6.3.5 De validade da proposta: 60 (sessenta) dias. 

6.4.  Vistoria:

6.4.1. As licitantes deverão vistoriar o local das obras a fim de conhecer as condições físicas, peculiaridades e quantidades envolvidas.
6.5.  Profissionais:

6.5.1. O pessoal empregado deverá ser habilitado e competente para a execução dos serviços (arquiteto ou engenheiro civil) além de serem identificados previamente, portar crachá de identificação fornecido pela Contratada, cabendo à Fiscalização do CIAP e à segurança da Unidade, a proibição da entrada e permanência de indivíduos considerados suspeitos e indesejáveis, ou que de alguma forma que representem prejuízos à segurança da OPM no local de serviços.

6.6.  Capacitação técnica:

6.6.1. As empresas licitantes deverão comprovar na data de entrega da proposta que possui(em):

6.6.1.1. Atestado(s) de bom desempenho em obras ou serviços da mesma natureza, fornecidos pelas contratantes das obras ou serviços;

6.6.1.1.1 este(s) atestado(s) deverão conter, necessariamente, a especificação do tipo de serviço, com indicações da área em metros quadrados, dos trabalhos realizados e do prazo de execução, de 50% do presente objeto. Considera-se parcela de maior significância, para fins de aferição do(s) atestado(s), que podem ser comprovados pela apresentação de um atestado ou a somatória deles:

6.6.1.1.1.1. a execução de serviços de fornecimento e instalação de sistemas de prevenção e combate a incêndio em área superior a 3822,395 m², podendo ser comprovado por um atestado ou pela somatória de atestados.

6.6.2. Profissional(is) que será(ão) responsável(áveis) pelo comando dos serviços, com experiência em obra de características análogas, mediante a apresentação da CAT (Certidão de Acervo Técnico). Considera-se parcela de maior relevância, para aferição da CAT, execução de serviços de recuperação e reforço estrutural e adequações arquitetônicas em edificações construídas em concreto armado, não havendo necessidade de comprovação de quantitativos mínimos ou prazos máximos.

6.7.  Observações:

6.7.1. Para execução dos serviços, o presente Memorial Descritivo não limita a boa técnica e experiência da Contratada, indicando apenas as condições mínimas necessárias para a consecução do objeto de licitação.

6.7.2. As garantias para a Administração Pública são aquelas previstas na legislação e demais dispositivos legais vigentes que regem a matéria.

6.7.3. A Contratada deverá cumprir rigorosamente o disposto na CLT e especificamente o disposto na Lei nº 6514, de 22 de dezembro de 1977 e na portaria nº 3214, de 08 de junho de 1978 e suas Normas Regulamentadoras. As irregularidades constatadas pela fiscalização do contratante deverão ser de pronto sanadas.

6.8. ANEXOS

6.8.1. Planilha Orçamentária Nº CIAP-053/2.2/14;

6.8.2. Cronograma físico-financeiro Nº CIAP-053/2.2/14;

6.8.3. 13(treze) Plantas aprovadas pelo Corpo de Bombeiros/SP.
 São Paulo, 16 de julho de 2014.

MÁRCIO CECÍLIO FRASSON

1º Ten PM – Chefe da Subseção de Projetos

Qualificação Técnica (art.14 da Lei Fed. 5.194/66)

Engenheiro Civil

CREA 5063946480

Em ____ / ____ / 2014
Do Chefe da Seção Técnica

Ao Sr Chefe da Div Téc

MARCOS RICARDO POLONIATO

CapPM Chefe da Int Div Tec

Qualificação Técnica ( Lei Fed. 12.378/10)

Arquiteto

CAU A-67741-8

[image: image1.png]




[image: image4]

[image: image5]

[image: image6]

[image: image7]

[image: image8]

[image: image9]

[image: image10]

[image: image11]

[image: image12]

[image: image13]

[image: image14]

[image: image15]
[image: image16.emf]ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UND QTDE MATERIAIS M.O TT MATERIAL TT MAO DE OBRA P. TOTAL

1.             3.318,02           598,30  3.916,32                     

1.1 CPOS 02.02.120Canteiro de obras (Conteiner alojamento)

unx 

mês

2,00         263,32        54,93          526,64                  109,86             636,50                         

1.2 CPOS 02.08.020Placa da obra m2 6,00         290,23        61,97          1.741,38               371,82             2.113,20                       

1.4 CPOS 050704

Remoção de entulho com caçamba metálica, independente da distância do 

local de despejo, inclusive carga e descarga

m3 14,00        75,00          8,33            1.050,00               116,62             1.166,62                       

2. 23.591,94           15.925,22      39.517,16                   

1.3 CPOS 060202 Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,50 m m3 5,50         -              41,72          -                       229,46             229,46                         

2.1 CPOS 460107

Execução de rede de incendio com a utilização de tubo em PVC DN 75 mm, 

inclusive conexões

m 210,00      33,19          30,80          6.969,90               6.468,00          13.437,90                     

2.2 CPOS 460709

Execução de rede de incendio com a utilização de tubo em Ferro Galvanizado 

DN100 mm, inclusive conexões

m 6,00         119,74        85,56          718,44                  513,36             1.231,80                       

2.3 CPOS 460707

Execução de rede de incendio com a utilização de tubo em Ferro Galvanizado 

DN 63 mm, inclusive conexões

m 120,00      70,75          68,44          8.490,00               8.212,80          16.702,80                     

2.3 CPOS 030804

Retirada/Demolição de  forro qualquer, inclusive sistema de 

fixação/tarugamento

m2 120,00      -              4,18            -                       501,60             501,60                         

2.3 CPOS 220203

Forro de gesso em painés acartonado , com espessura de 12,5 mm, fixo, 

incluindo acessórios de fixação

m2 120,00      61,78          -              7.413,60               -                  7.413,60                       

3. 32.229,21           14.665,23      46.894,44                   

3.1 CPOS 500134

Abrigo para registro de recalque tipo coluna, completo- inclusive tubulações e 

válvulas

un. 1,00         1.336,69      536,12        1.336,69               536,12             1.872,81                       

3.2 FDE 0808069 Abrigo para conjunto motor bomba un. 1,00         912,05        300,78        912,05                  300,78             1.212,83                       

3.3 CPOS 392601

Cabo de cobre flexível de 1,5 mm², isolamento 0,6/1 kV - 90°C - baixa 

emissão de fumaça e gases

m 200,00      1,41            1,30            282,00                  260,00             542,00                         

3.4 CPOS 431073

Conjunto motor bomba para incendio, com potencia de 30 Hp, mono estágio , 

trifásica, Hman= 70 a 94 mca, Q= 3,0 a 1,5 m³/h

un. 1,00         8.013,39      281,37        8.013,39               281,37             8.294,76                       

3.5 CPOS 500545 Acionador manual quebra vidro endereçável un. 10,00        106,96        9,78            1.069,60               97,80               1.167,40                       

3.6 CPOS 500132

Abrigo de hidrante  1  1/2" (63 mm) - completo, inclusive mangueira de 30 

metros (2 x 15,00) metros

m 8,00         1.133,13      177,95        9.065,04               1.423,60          10.488,64                     

3.7 CPOS 380112 Eletroduto de PVC rígido roscável de 2´ - com acessórios  m 330,00      10,47          29,35          3.455,10               9.685,50          13.140,60                     

3.7 CPOS 390201 Cabo de cobre de 1,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C un. 400,00      0,56            1,30            224,00                  520,00             744,00                         

3.7 CPOS 500109 Botoeira de acionamento de bomba de incendio do tipo quebra vidro un. 9,00         63,26          9,78            569,34                  88,02               657,36                         

3.8 CPOS 500544 Painel repetidor de detecção e alarme de incêndio tipo endereçável un. 1,00         1.251,25      9,78            1.251,25               9,78                 1.261,03                       

3.9 CPOS 500523 Sirene audiovisual tipo endereçavel un. 4,00         195,37        9,78            781,48                  39,12               820,60                         

3.10 CPOS 500527

Central de detectação e alarme de incêndio completa, autonomia de 1 hora 

para 12 laços, 220 V/12V

un. 2,00         544,77        10,35          1.089,54               20,70               1.110,24                       

3.11 CPOS 282005 Barra antipânico de sobrepor e maçaneta livre para porta de 1 folha cj 1,00         741,14        46,45          741,14                  46,45               787,59                         

3.12 CPOS 2820850

Barra antipânico com travamento horizontal e vertical para porta dupla, com 

fechadura- vãos de 1,70m a 2,60m 

cj 1,00         1.368,45      142,92        1.368,45               142,92             1.511,37                       

3.13 FDE 0909083 Bloco autonomo de emergência -led un. 89,00        23,26          13,63          2.070,14               1.213,07          3.283,21                       

4.           18.566,56           958,32  19.524,88                   

4.1 CPOS 501014

Extintor do tipo Dioxido fr Carbono (CO2) com capacidade extintora, no 

minimo 5-B-C

un. 2,00         353,07        14,52          706,14                  29,04               735,18                         

4.2 CPOS 501010

Extintor do tipo Carga d'agua (agua pressurizada) com capacidade extintora 

de no minimo 2-A

un. 28,00        97,99          14,52          2.743,72               406,56             3.150,28                       

4.3 CPOS 501004

Extintor do tipo Carga de Pó BC, com capacidade extintora  de no minimo, 20-

B-C

un. 35,00        98,11          14,52          3.433,85               508,20             3.942,05                       

4.4 CPOS 501008 Extintor do tipo Carga de Pó quimico  BC, com capacidade 12 Kg un. 1,00         158,81        14,52          158,81                  14,52               173,33                         

4.5

Extintor sobre rodas (carreta) tipo carga de Pó C, com capacidade extintora 

de, no minimo, 80-B-C,

un. 2,00         2.179,01      -              4.358,02               -                  4.358,02                       

4.6 Extintor do tipo Carga de Espuma mecânica tipo carga 10 B, portátil un. 1,00         354,24        -              354,24                  -                  354,24                         

4.7

Extintor sobre rodas (carreta) tipo carga de espuma mecânica, capacidade 

extintora de, no minimo,40B

un. 1,00         6.811,78      -              6.811,78               -                  6.811,78                       

5.             3.205,89           280,78  3.486,67                     

5.1 CPOS 970101 Adesivo vinílico fotoluminescente  de sinalização de incêndio un. 139,00      20,71          2,02            2.878,69               280,78             3.159,47                       

5.2 FDE 1611099 Limpeza da obra sv 1,00         327,20        -              327,20                  -                  327,20                         

113.339,47                   

141.674,34                   

VANESSA CRISTINA TIENGO MOREIRA BIER

RONALDO CATTI BENEDITO

CB PM - AUX. S.SEÇ. TÉCNICA

CAP PM - CHEFE DA SEÇ TÉCNICA

Qualificação Técnica (art.14 da Lei Fed. 5.194/66)

Qualificação Técnica (art.14 da Lei Fed. 5.194/66)

Vanessa Cristina Tiengo Moreira Bier Engenheiro Civil

Engenheira Civil

Engenheiro de Segurança do Trabalho

CREA/SP 5063946269 CREA 5062820539

CENTRO DE INTEGRADO DE APOIO PATRIMONIAL

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Nº CIAP 053/2.2/14



FONTE DE PESQUISA: BOLETIM REFERENCIAL DE CUSTOS CPOS - VERSÃO 167 (Vigente a partir de 20/06/2016) e Listagem de Preços FDE - Ref Abril 2016

TOTAL INCLUSO ENCARGOS SOCIAIS

TOTAL COM BDI DE 25%

SÃO PAULO, 17 DE AGOSTO DE 2016.

SERVIÇOS COMPLEMENTARES



REDE DE INCENDIO

SERVIÇOS PRELIMINARES



Serviço: Contratação dos serviços de execução dos sitemas de proteção e combate a incêndio do CPI-5 - São José do Rio Preto/SP

EXTINTORES 

Pesquisa de mercado

Pesquisa de mercado

Pesquisa de mercado



Local: Avenida dos Estudantes nº 1980 - Bairro Boa Vista - São José do Rio Preto/SP

HIDRANTES E ACESSORIOS

SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGÓCIOS DA SEGURANÇA PÚBLICA

POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO


[image: image17.emf]Local: Avenida dos Estudantes nº 1980 - Bairro Boa Vista - São José do Rio Preto/SP

SERVIÇOS Valores

1 Mês 2 Mês

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

3.916,32

3.916,32     

2 REDE DE INCENDIO

39.517,16

19.758,58    19.758,58     

3 HIDRANTES E ACESSORIOS

46.894,44

23.447,22    23.447,22     

4 EXTINTORES

19.524,88

19.524,88     

5 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

3.486,67

3.486,67       

TOTAL MENSAL

113.339,47    47.122,12    66.217,35     

% MENSAL

100%

42% 58%

VALOR COM BDI (25%)

141.674,34 58.902,65    82.771,69     

Encargos Sociais Incluso na mão de Obra

SÃO PAULO, 17 DE AGOSTO DE 2016.

VANESSA CRISTINA TIENGO MOREIRA BIER

RONALDO CATTI BENEDITO

CB PM - AUX. S.SEÇ. TÉCNICA

CAP PM - CHEFE DA SEÇ TÉCNICA

Qualificação Técnica (art.14 da Lei Fed. 5.194/66)

Qualificação Técnica (art.14 da Lei Fed. 5.194/66)

Vanessa Cristina Tiengo Moreira Bier

Engenheiro Civil

Engenheira Civil

Engenheiro de Segurança do Trabalho

CREA/SP 5063946269 CREA 5062820539

SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGÓCIOS DA SEGURANÇA PÚBLICA

POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO

CENTRO DE INTEGRADO DE APOIO PATRIMONIAL

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO Nº CIAP 053/2.2/14

FONTEDEPESQUISA:BOLETIMREFERENCIALDECUSTOSCPOS-VERSÃO167(Vigenteapartir

de 20/06/2016) e Listagem de Preços FDE - Ref Abril 2016

Serviço:ContrataçãodosserviçosdeexecuçãodossitemasdeproteçãoecombateaincêndiodoCPI-5-

São José do Rio Preto/SP


[image: image18.emf]ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UND QTDE MATERIAIS M.O TT MATERIAL TT MAO DE OBRA P. TOTAL

1.

1.1 CPOS 020202 Canteiro de obras (Conteiner alojamento)

unx 

mês

2,00        

1.2 CPOS 020803 Placa da obra m2 6,00        

1.4 CPOS 050704

Remoção de entulho com caçamba metálica, independente da distância do 

local de despejo, inclusive carga e descarga

m3 14,00       

2.

1.3 CPOS 060202 Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,50 m m3 5,50        

2.1 CPOS 460107

Execução de rede de incendio com a utilização de tubo em PVC DN 75 mm, 

inclusive conexões

m 210,00     

2.2 CPOS 460709

Execução de rede de incendio com a utilização de tubo em Ferro Galvanizado 

DN100 mm, inclusive conexões

m 6,00        

2.3 CPOS 460707

Execução de rede de incendio com a utilização de tubo em Ferro Galvanizado 

DN 63 mm, inclusive conexões

m 120,00     

2.3 CPOS 030804

Retirada/Demolição de  forro qualquer, inclusive sistema de 

fixação/tarugamento

m2 120,00     

2.3 CPOS 220203

Forro de gesso em painés acartonado , com espessura de 12,5 mm, fixo, 

incluindo acessórios de fixação

m2 120,00     

3.

3.1 CPOS 500134

Abrigo para registro de recalque tipo coluna, completo- inclusive tubulações e 

válvulas

un. 1,00        

3.2 FDE 0808069 Abrigo para conjunto motor bomba un. 1,00        

3.3 CPOS 392601

Cabo de cobre flexível de 1,5 mm², isolamento 0,6/1 kV - 90°C - baixa 

emissão de fumaça e gases

m 200,00     

3.4 CPOS 431073

Conjunto motor bomba para incendio, com potencia de 30 Hp, mono estágio , 

trifásica, Hman= 70 a 94 mca, Q= 3,0 a 1,5 m³/h

un. 1,00        

3.5 CPOS 500545 Acionador manual quebra vidro endereçável un. 10,00       

3.6 CPOS 500132

Abrigo de hidrante  1  1/2" (63 mm) - completo, inclusive mangueira de 30 

metros (2 x 15,00) metros

m 8,00        

3.7 CPOS 380112 Eletroduto de PVC rígido roscável de 2´ - com acessórios  m 330,00     

3.7 CPOS 390021 Cabo de cobre de 1,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C un. 400,00     

3.7 CPOS 500109 Botoeira de acionamento de bomba de incendio do tipo quebra vidro un. 9,00        

3.8 CPOS 500544 Painel repetidor de detecção e alarme de incêndio tipo endereçável un. 1,00        

3.9 CPOS 500523 Sirene audiovisual tipo endereçavel un. 4,00        

3.10 CPOS 500527

Central de detectação e alarme de incêndio completa, autonomia de 1 hora 

para 12 laços, 220 V/12V

un. 2,00        

3.11 CPOS 282005 Barra antipânico de sobrepor e maçaneta livre para porta de 1 folha cj 1,00        

3.12 CPOS 282079

Barra antipânico com travamento horizontal e vertical para porta dupla, com 

fechadura- vãos de 1,70m a 2,60m 

cj 1,00        

3.13 FDE 0909083 Bloco autonomo de emergência -led un. 89,00       

4.

4.1 CPOS 501014

Extintor do tipo Dioxido fr Carbono (CO2) com capacidade extintora, no 

minimo 5-B-C

un. 2,00        

4.2 CPOS 501010

Extintor do tipo Carga d'agua (agua pressurizada) com capacidade extintora 

de no minimo 2-A

un. 28,00       

4.3 CPOS 501004

Extintor do tipo Carga de Pó BC, com capacidade extintora  de no minimo, 20-

B-C

un. 35,00       

4.4 CPOS 501008 Extintor do tipo Carga de Pó quimico  BC, com capacidade 12 Kg un. 1,00        

4.5

Extintor sobre rodas (carreta) tipo carga de Pó C, com capacidade extintora 

de, no minimo, 80-B-C,

un. 2,00        

4.6 Extintor do tipo Carga de Espuma mecânica tipo carga 10 B, portátil un. 1,00        

4.7

Extintor sobre rodas (carreta) tipo carga de espuma mecânica, capacidade 

extintora de, no minimo,40B

un. 1,00        

5.

5.1 CPOS 970101 Adesivo vinílico fotoluminescente  de sinalização de incêndio un. 139,00     

5.2 FDE 1611099 Limpeza da obra sv 1,00        

ANEXO II

MODELO DE PLANILHA DE PROPOSTA DE PREÇOS

CONVITE Nº CPI5-160/0078/16

Pesquisa de mercado

Pesquisa de mercado

SERVIÇOS PRELIMINARES

Local: Av.dos Estudantes nº 1.980 - Bairro Boa Vista - São José do Rio Preto – S.P.



SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, ____ DE _________________ DE 2016.



TOTAL INCLUSO ENCARGOS SOCIAIS

HIDRANTES E ACESSORIOS

REDE DE INCENDIO



Serviço: Contratação dos serviços de execução dos sitemas de proteção e combate a incêndio do CPI-5.- São José do Rio Preto/SP

TOTAL COM BDI DE ____%

SERVIÇOS COMPLEMENTARES



Pesquisa de mercado

EXTINTORES 



[image: image19]
[image: image21.png]



ANEXO III
CONTRATO Nº CPI5-000/14/16

CONVITE Nº CPI5-160/0078/16

PROCESSO Nº 2016160506
Termo de contrato que entre si celebram o Estado de São Paulo, por intermédio da Polícia Militar do Estado de São Paulo e a empresa ....................................................., objetivando a contratação de serviços de instalação e adequação do sistema de prevenção e combate a incêndio nas sedes do Comando de Policiamento do Interior-5, 13º Grupamento de Bombeiros e 52º Batalhão de Polícia Militar do Interior, situadas na Avenida dos Estudantes nº 1980, Boa Vista, São José do Rio Preto/SP, conforme condições e especificações constantes do Projeto Básico nº CIAP-053/2.2./14.

Aos ............... dias do mês de ............. de dois mil e dezesseis, na cidade de São José do Rio Preto/SP, compareceram de um lado o Estado de São Paulo, por intermédio da Polícia Militar do Estado de São Paulo, Comando de Policiamento do Interior Cinco, neste ato representado pela Senhora Coronel PM Helena dos Santos Reis, Dirigente da UGE 180.160 - CPI-5, doravante designado CONTRATANTE e, de outro lado a empresa .........................................., com sede à ................................., inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda sob o nº ......................................, doravante designada CONTRATADA, neste ato representada pelo senhor ........................., RG nº ...................., CPF nº ............................, e pelos mesmos foi dito na presença das testemunhas ao final consignadas, que em face da adjudicação efetuada no Convite nº CPI5-160/0078/16, do Processo nº 2016160506, pelo presente instrumento avençam a contratação de serviços de instalação e adequação do sistema de prevenção e combate a incêndio nas sedes do Comando de Policiamento do Interior-5 (CPI-5), 13º Grupamento de Bombeiros (13º GB) e 52º Batalhão de Polícia Militar do Interior (52º BPM/I), situadas na Avenida dos Estudantes nº 1980, Boa Vista, São José do Rio Preto/SP, conforme condições e especificações constantes do Projeto Básico nº CIAP-053/2.2./14, com fornecimento total de mão-de-obra e materiais, sujeitando-se às normas da Lei Estadual nº 6.544, de 22 de novembro de 1989, Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, Decreto Estadual nº 57.159, de 01 de julho de 2011, e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie, inclusive Resolução nº SSP-333/05 e Resolução nº CC-52/05 e às seguintes cláusulas e condições que reciprocamente outorgam e aceitam:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Constitui objeto do presente contrato a execução de serviços de instalação e adequação do sistema de prevenção e combate a incêndio nas sedes do CPI-5, 13º GB e 52º BPM/I, de acordo com o Decreto nº 56.819/11 e suas instruções técnicas, as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e conforme condições e especificações constantes do Projeto Básico nº CIAP-053/2.2./14, proposta da CONTRATADA e demais documentos constantes do Processo nº 2016160506.

PARAGRÁFO PRIMEIRO
O objeto contratual executado deverá atingir o fim a que se destina, com a eficácia e a qualidade requeridas.

PARÁGRAFO SEGUNDO

O regime de execução deste contrato é o de empreitada por preço global.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PRAZO E CONDIÇÕES DE ENTREGA DO OBJETO

O objeto contratual deverá ser executado e concluído em 60 (sessenta), contados a partir da ordem de início de serviços, excluindo os dias em que implicarem em parada dos serviços, conforme deliberação e aprovação da Contratante, correndo por conta da Contratada as despesas com tributos, encargos trabalhistas e previdenciários decorrentes da execução do objeto do contrato.

PARÁGRAFO ÚNICO

Todos os projetos elaborados pela Contratada deverão ser aprovados pelo Contratante. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO

Os serviços serão recebidos pelo Contratante, após inspeção física de qualidade por comissão ou servidor para tanto designado, em conformidade com o disposto nos artigos 70 e 71 da Lei Estadual n° 6.544/89, artigos 73 e 74 da Lei Federal n° 8.666/93 e as regras específicas estabelecidas neste instrumento, edital e seus anexos.

PARÁGRAFO PRIMEIRO

O recebimento acontecerá quando for constatada a conclusão dos serviços, de acordo com o Projeto Básico, as especificações e as recomendações da fiscalização, momento que o CONTRATANTE fornecerá o Termo de Recebimento Provisório do Serviço, que terá validade por 30 (trinta) dias.
PARÁGRAFO SEGUNDO

Decorrido esse período sem necessidade de quaisquer reparos, será entregue o termo de recebimento definitivo; se houver ocorrências que justifiquem o refazimento no todo ou em parte dos serviços, a contagem do período de 30 (trinta) dias será recomeçada, sem prejuízo da aplicação das sanções que do atraso ou parcial execução dos serviços poderão advir.

PARÁGRAFO TERCEIRO

O recebimento do serviço atesta o cumprimento das exigências contratuais, mas não afasta a responsabilidade técnica ou civil da CONTRATADA, que permanece regida pela legislação pertinente.

PARÁGRAFO QUARTO
Havendo rejeição dos serviços, no todo ou em parte, estará a CONTRATADA obrigada a refazê-los, no prazo fixado pelo CONTRATANTE, observando as condições estabelecidas para a execução.

PARÁGRAFO QUINTO

A garantia dos serviços realizados terá validade de 05 (cinco) anos, contados a partir do termo de recebimento definitivo do objeto pela Administração, conforme consignado no subitem 6.3.4. do Memorial Descritivo nº CIAP-053/2.2/14.
CLÁUSULA QUARTA - DO VALOR DO CONTRATO, DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E REAJUSTE DE PREÇOS

A CONTRATADA obriga-se a executar os serviços, objeto deste contrato, pelo valor total de R$ _________ (___________), no qual estão incluídos todos os custos diretos e indiretos, bem como os encargos, benefícios e despesas indiretas (BDI) e demais despesas de quaisquer naturezas. A despesa correrá por conta do Movimento Orçamentário de 2016, Elemento Econômico 449051, PTRes 180420, da UGE 180160 - CPI-5.

PARÁGRAFO ÚNICO
O preço contratado permanecerá fixo e irreajustável.

CLÁUSULA QUINTA - DA FISCALIZAÇÃO E VISTORIAS
Serão realizadas fiscalizações pelo Contratante ou prepostos devidamente qualificados, que terão por objetivo a avaliação da qualidade, andamento e recepção dos serviços.

PARÁGRAFO PRIMEIRO
Todas as fiscalizações serão acompanhadas pelo responsável técnico qualificado para a execução do objeto contratado, indicado formalmente pela Contratada.
PARÁGRAFO SEGUNDO
As anotações da fiscalização terão validade de comunicação escrita, devendo ser rubricadas pelos representantes de ambas as partes.
CLÁUSULA SEXTA - DAS MEDIÇÕES

As medições para faturamento deverão ocorrer a cada período de 30 (trinta) dias, contados da data de assinatura do contrato. Os relatórios destas medições deverão ser entregues pela Contratada, com 05 (cinco) dias de antecedência, para aprovação da CONTRATANTE, instruída com o cronograma atualizado mês a mês, refletindo o andamento dos serviços.

PARÁGRAFO PRIMEIRO

Serão medidos apenas os serviços ou as parcelas dos serviços executados e concluídos conforme o disposto nos documentos que integram o presente contrato.
PARÁGRAFO SEGUNDO
As medições serão registradas em planilhas que conterão a discriminação dos serviços, as quantidades medidas e seus preços, e serão acompanhadas de elementos elucidativos adequados, como memórias de cálculo, desenhos, catálogos etc.

PARÁGRAFO TERCEIRO

As medições serão acompanhadas por representantes do Contratante e da Contratada, sendo que eventuais divergências serão sanadas pelo representante do Contratante.

CLÁUSULA 
SÉTIMA - DA FORMA DE PAGAMENTO

O pagamento referente à execução dos serviços será efetuado no prazo de 30 (trinta) dias após o aceite dos serviços, correspondendo à conclusão, mediante a apresentação dos originais da fatura e ART/RRT dos serviços ora licitados, juntamente com os demais documentos constantes na minuta de termo de contrato.
PARÁGRAFO PRIMEIRO

Em consonância com as disposições contidas na Lei Complementar Federal nº 116, de 31 de julho de 2003, e a propósito do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN incidente sobre a execução contratual:

a) em cumprimento à legislação do Município do local dos serviços, o CONTRATANTE, na qualidade de responsável pelo crédito tributário deverá reter e recolher ao referido Município, no prazo legal ou regulamentar, o Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN, incidente sobre o valor da nota fiscal/fatura, apresentada pela CONTRATADA;

b) por ocasião da emissão da nota fiscal/fatura, a CONTRATADA deverá destacar o valor da retenção relativo ao ISSQN, bem como indicar os valores não incluídos na base de cálculo referido imposto, quando for o caso.

PARÁGRAFO SEGUNDO
O pagamento será efetuado em 30 (trinta) dias, conforme preconizado no artigo 2º do Decreto Estadual nº 32.117, de 10 de agosto de 1990, com redação dada pelo Decreto Estadual nº 43.914, de 26 de março de 1999, por intermédio de depósito bancário junto ao Banco do Brasil S/A, nos termos do Decreto Estadual nº 55.357, de 18 de janeiro de 2010, contados da apresentação da nota fiscal/fatura e ART/RRT, no protocolo da Seção de Despesas, Orçamentos e Custos da UGE 180.160 - Comando de Policiamento do Interior Cinco, situada na Avenida dos Estudantes nº 1980, bairro Boa Vista, São José do Rio Preto/SP, à vista do respectivo Termo de Recebimento Provisório do objeto ou Recibo.

PARÁGRAFO TERCEIRO
A discriminação dos valores dos insumos, especialmente os de serviços, deverá ser reproduzida na nota fiscal apresentada para efeito de pagamento.
PARÁGRAFO QUARTO 

Constitui ainda condição para realização dos pagamentos, a inexistência de registros em nome da CONTRATADA no “Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados de Órgãos e Entidades Estaduais do Estado de São Paulo - CADIN ESTADUAL”, o qual deverá ser consultado por ocasião da realização de cada pagamento.

PARÁGRAFO QUINTO
Havendo atraso no pagamento, sobre o valor devido incidirá correção monetária aplicando-se o Índice de Variação da UFESP, de acordo com o Decreto Estadual nº 32.117/90, e o Índice de Obras Públicas, divulgado pela Secretaria da Fazenda, nos termos do artigo 74 da Lei Estadual nº 6.544/89, bem como juros moratórios, estes a razão de 0,5% (meio por cento) ao mês, calculados “pra rata tempore” em relação ao atraso verificado.
PARÁGRAFO SEXTO
O pagamento será feito mediante crédito aberto em conta corrente em nome da CONTRATADA no Banco do Brasil S/A.

PARÁGRAFO SÉTIMO
Para o pagamento, além da execução dos serviços registrados, é necessário que a CONTRATADA tenha cumprido todas as exigências contratuais relativas a pagamentos e atendido possíveis exigências da fiscalização, sem o que a fatura não será aceita.

PARÁGRAFO OITAVO
A fatura que apresentar incorreções será devolvida à CONTRATADA para as devidas correções e, nessa hipótese, o prazo estabelecido no “caput” do parágrafo segundo será contado a partir da data de reapresentação da fatura, sem incorreções.

PARÁGRAFO NONO
A devolução de qualquer fatura por desconformidade com os serviços ou descumprimento de condições contratuais em hipótese alguma servirá de pretexto para que a CONTRATADA suspenda a execução dos serviços.

PARÁGRAFO DÉCIMO 
A realização de pagamentos não isentará a CONTRATADA das responsabilidades contratuais, quaisquer que sejam, nem implicará aprovação definitiva dos serviços por ela executados.

CLÁUSULA OITAVA - DA VIGÊNCIA

O prazo de vigência deste contrato está adstrito ao prazo do recebimento definitivo do objeto, sem prejuízo do período de garantia dos serviços prestados, previsto neste contrato e demais obrigações legais da contratada.

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

À CONTRATADA, além das obrigações constantes das especificações técnicas, daquelas estabelecidas em cláusulas próprias deste instrumento e seus anexos, e daquelas estabelecidas em lei, em especial as definidas nos diplomas federal e estadual sobre licitações, cabe:

I - Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as demais obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação indicada no preâmbulo deste termo.
II - Responsabilizar-se integralmente pelos serviços porventura executados com vícios ou defeitos, em virtude de ação ou omissão involuntária, negligência, imperícia ou imprudência, sem ônus para o CONTRATANTE e sem implicar em alterações do prazo contratual.

III - Fornecer ao CONTRATANTE os dados técnicos de seu interesse e todos os elementos e informações necessárias, quando por este solicitado.

IV - Cumprir as posturas do Município e as disposições legais estaduais e federais que interfiram na execução dos serviços.

V - Apresentar para controle e exame, sempre que o CONTRATANTE o exigir, a Carteira de Trabalho e Previdência Social de seus empregados e comprovantes de pagamentos de salários, apólices de seguro contra acidente de trabalho, quitação de suas obrigações trabalhistas e previdenciárias relativas aos empregados que prestam ou tenham prestado serviços ao CONTRATANTE, por força deste contrato.

VI - Assumir inteira responsabilidade pelos danos ou prejuízos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de dolo ou culpa na execução do objeto deste contrato, diretamente por seu preposto e/ou empregados, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à fiscalização ou acompanhamento feito pelo CONTRATANTE. 

VII - Ter pleno conhecimento das condições e dos locais de onde serão executados os serviços.

VIII - Dar ciência imediata e por escrito ao CONTRATANTE de qualquer anormalidade que verificar na execução dos serviços.

IX - Constatada a necessidade de adequações nos serviços - durante o prazo de recebimento provisório - a CONTRATADA designará, mediante prévio agendamento, o respectivo responsável para as reuniões no CIAP (situado em São Paulo-SP), correndo por sua conta as despesas com transporte e demais encargos decorrentes desta diligência.
X - Indicação de gestor encarregado de representá-lo com exclusividade perante o CONTRATANTE.

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

Para a execução dos serviços objeto do presente contrato, o CONTRATANTE obriga-se a:

I - Fornecer à CONTRATADA todos os dados necessários à execução do objeto do contrato, considerada a natureza dos mesmos.

II - Efetuar os pagamentos devidos, de acordo com o estabelecido neste contrato.

III - Exercer fiscalização dos serviços, por intermédio do servidor nomeado para tal.

IV - Permitir aos técnicos e empregados da CONTRATADA amplo e livre acesso às áreas físicas do CONTRATANTE envolvidas na execução deste contrato, observadas as suas normas de segurança internas.

V - Prestar, aos empregados da CONTRATADA, informações e esclarecimentos que eventualmente venham a ser solicitados e que digam respeito à natureza dos serviços que tenham a executar.

VI - Indicar gestor do contrato, nos termos do artigo 67 da Lei Federal 8666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA GARANTIA

Fica dispensada a garantia de que trata o artigo 56 da Lei Federal n° 8666/93, com nova redação dada pela Lei Federal n° 8883/94.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA ALTERAÇAO CONTRATUAL

Fica a CONTRATADA obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões do objeto deste instrumento, nos termos do previsto no parágrafo 1º do artigo 65 da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores.
PARÁGRAFO ÚNICO
Eventual acréscimo ou supressão de serviços será obrigatoriamente formalizada por meio de Termo Aditivo ao presente contrato, respeitadas as disposições da Lei Federal nº 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO

Se a CONTRATADA inadimplir as obrigações assumidas, no todo ou em parte, ficará sujeita às sanções previstas nos artigos 86 e 87 da Lei Federal nº 8.666/93 e artigos 80 e 81 da Lei Estadual nº 6.544/89, de acordo com o estipulado na Resolução nº SSP/333, de 09/09/05, no que couber.

PARÁGRAFO PRIMEIRO

Se a CONTRATADA não mantiver a proposta ou fizer declaração falsa, inclusive aquela prevista no inciso I do artigo 40 da Lei Estadual n° 6.544/89, com a redação dada pela Lei Estadual n° 13.121/08, garantido o direito prévio de citação de ampla defesa, poderá ficar impedida de licitar e contratar com a Administração Direta e Indireta do Estado de São Paulo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, enquanto perdurar os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, sem prejuízo da aplicação das demais sanções previstas neste edital e no termo de contrato e das demais cominações legais.
PARÁGRAFO SEGUNDO

O CONTRATANTE reserva-se ao direito de descontar da fatura os valores correspondentes às multas que eventualmente forem aplicadas.

PARÁGRAFO TERCEIRO
As multas são autônomas e a aplicação de uma não exclui a outra.
PARÁGRAFO QUARTO

O não cumprimento da garantia acessória prevista no parágrafo quinto da cláusula terceira, dentro do prazo de garantia por parte da Contratada, ensejará a aplicação de multa de 5% sobre o valor do contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA RESCISÃO E RECONHECIMENTO DOS DIREITOS DO CONTRATANTE
O contrato poderá ser rescindido na forma, pelos motivos e com as consequências previstas nos artigos 77 a 80 da Lei Federal nº 8.666/93 e artigos 75 a 78 da Lei Estadual nº 6.544/89.

PARÁGRAFO PRIMEIRO

A CONTRATADA reconhece, desde já, que na hipótese de caracterização superveniente da prestação de trabalho nas condições prevista no Decreto Estadual nº 57.159, de 21 de julho de 2011, o contrato administrativo será rescindido.

PARÁGRAFO SEGUNDO

A CONTRATADA reconhece, desde já, os direitos do CONTRATANTE nos casos de rescisão administrativa, prevista no artigo 79 da Lei Federal nº 8.666/93 e artigo 77 da Lei Estadual nº 6.544/89.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS

É defeso à CONTRATADA a cessão ou transferência total ou parcial dos direitos e obrigações contratuais.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DISPOSIÇÕES FINAIS

Fica ajustado, ainda que:

I - Consideram-se partes integrantes do presente contrato, como se nele estivessem transcritos:

a) O Edital de Convite nº CPI5-160/0078/16 e seus anexos;

b) A proposta apresentada pela CONTRATADA;

c) Resolução SSP-333/05.

I - Aplicam-se às omissões deste contrato as disposições da Lei Estadual nº 6.544/89, da Lei Federal nº 8.666/93 e disposições regulamentares.

II - Para dirimir quaisquer questões decorrentes do contrato, não resolvida na esfera administrativa, será competente a Comarca da Capital do Estado de São Paulo.

E, por estarem as partes justas e contratadas, foi lavrado o presente instrumento em três (03) vias de igual teor de forma, que lido e achado conforme pelas partes, vai por elas assinado para que produza todos os efeitos de direito:

São José do Rio Preto, ___ de ______ de 2016.

_______________________________                         __________________________________

              CONTRATANTE
                         CONTRATADA
TESTEMUNHAS


__________________________                                   ______________________________


RG



                                             RG 

[image: image22.png]


ANEXO IV
Resolução nº SSP-333, de 9-9-2005.

Dispõe sobre a aplicação das multas previstas nos artigos 79, 80 e inciso II do artigo 81 da Lei Estadual 6.544, de 22.11.89, nos artigos 81, 86 e 87 da Lei Federal 8.666, de 21.06.93 e alterações posteriores, no âmbito da Secretaria dos Negócios da Segurança Pública do Estado de São Paulo.
O Secretário da Segurança Pública, nos termos artigo 3º do Decreto 31.138, de 09.01.90, resolve: 

Artigo 1º -A aplicação de multas, a que se referem os artigos 86 e 87 da Lei Federal 8.666 de 21.06.93, e alterações que lhe foram incorporadas, e os artigos 79, 80, 81 inciso II, da Lei Estadual 6.544, de 22.11.89, obedecerá às normas estabelecidas na presente Resolução.

Artigo 2º - A recusa injustificada do adjudicatário em assinar, aceitar ou retirar o contrato ou instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administração, ensejará a multa correspondente a 20% do valor do ajuste ou multa correspondente à diferença do preço resultante de nova licitação para realização da obrigação não cumprida, prevalecendo a de maior valor.

Artigo 3º - A inexecução total do ajuste ensejará a aplicação de multa de 30% do valor do ajuste ou multa correspondente à diferença do preço resultante de nova licitação para realização da obrigação não cumprida, prevalecendo a de maior valor.

Artigo 4º - A inexecução parcial do ajuste ensejará a aplicação de multa de 20% calculada sobre o valor dos materiais não entregues ou serviços não executados ou multa correspondente à diferença do preço, resultante da nova licitação, referente à parcela da obrigação não cumprida, prevalecendo a de maior valor.

Artigo 5º - O descumprimento injustificado de prazos fixados no contrato ou instrumento equivalente para entrega de materiais, execução de etapas ou conclusão de obras e serviços com prazos determinados, ensejarão a aplicação das seguintes multas, que incidirão sobre o valor das obrigações não cumpridas:

I - atraso de até 15 dias = 0,2% por dia de atraso

II - atraso de 16 a 30 dias = 0,3% por dia de atraso

III - atraso de 31 a 60 dias = 0,4% por dia de atraso

§ 1º - o atraso superior a 60 dias será considerado inexecução parcial ou total do ajuste, conforme o caso; 

§ 2º - nos casos de materiais não entregues, o atraso será contado a partir do primeiro dia útil subsequente ao término do prazo estabelecido para a entrega.

§ 3º - nos casos de materiais entregues e não aceitos, o atraso será contado a partir do 1º dia útil subsequente ao prazo estabelecido para a nova entrega.

Artigo 6º- O descumprimento das obrigações que ferem critérios e condições previstos nos contratos de prestação de serviços contínuos e que não configurem inexecução total ou parcial do ajuste ou mora no adimplemento, ensejará a aplicação de multa de 5% que incidirá sobre o valor mensal contratual correspondente ao mês da ocorrência.

Artigo 7º - As multas serão aplicadas na seguinte conformidade:

I - recusa injustificada em assinar, aceitar ou retirar o contrato = 20% do valor total do contrato ou diferença do preço resultante de nova licitação para realização da obrigação não cumprida, prevalecendo a de maior valor.

II - inexecução total = 30% do valor total do contrato ou diferença do preço resultante de nova licitação para realização da obrigação não cumprida, prevalecendo a de maior valor.

III - inexecução parcial = 20% do valor referente às obrigações não cumpridas ou diferença do preço resultante de nova licitação para realização da obrigação não cumprida, prevalecendo a de maior valor.

IV - atraso de até 15 dias = 0,2% x dias de atraso x valor referente às obrigações não cumpridas.

V - atraso de 16 a 30 dias = 0,3% x dias de atraso x valor referente às obrigações não cumpridas.

VI - atraso de 31 a 60 dias = 0,4% x dias de atraso x valor referente às obrigações não cumpridas.

VII - descumprimento de critérios e condições previstas nos contratos de prestação de serviços contínuos= 5% x valor mensal do contrato.

Artigo 8º- Configurado o descumprimento da obrigação contratual, será a contratada notificada da infração e da penalidade correspondente, para apresentar defesa no de 5 dias úteis contados do 1º dia útil subsequente ao recebimento da notificação.

§ 1º- Recebida a defesa, a autoridade competente deverá manifestar-se motivadamente sobre o acolhimento ou rejeição das razões apresentadas, para concluir pela imposição ou não da penalidade.

§ 2º- No caso de aplicação da multa, a mesma deverá ser publicada no Diário Oficial do Estado de São Paulo.

Artigo 9º - O valor correspondente à multa, após o devido procedimento em que tenha sido assegurado o direito da ampla defesa à contratada, será descontado do primeiro pagamento subsequente devido à Contratada decorrente de execução contratual e no caso de não haver pagamentos pendentes à contratada, o valor da multa deverá ser recolhido ao Tesouro do Estado, por meio de guia de recolhimento, no prazo de até 05 dias contados da publicação da multa no Diário Oficial do Estado de São Paulo ou, caso o contrato tenha exigido garantia, o valor da multa será descontado da garantia prestada.

§ 1º - O pagamento da multa deverá ser devidamente comprovado perante a Secretaria de Estado dos Negócios da Segurança Pública, sendo aplicados juros moratórios de 0,5% ao mês às multas não recolhidas até o vencimento.

§ 2º - Se o pagamento da multa imposta ao contratado não for efetuado dentro do prazo de 05 dias contados da data da publicação no Diário Oficial do Estado de São Paulo, sua cobrança será feita judicialmente, nos termos da legislação em vigor. 

Artigo 10 - A multa não impede que a Administração rescinda unilateralmente o contrato e aplique as outras sanções previstas na Lei Federal nº 8.666, de 21.06.93, na Lei Estadual nº 6.544, de 22.11.89 e na Lei Federal nº 10.520, de 17.07.02 e suas alterações.
Parágrafo primeiro - Para as sanções previstas nos incisos III e IV dos artigos 87 da Lei Federal 8.666, de 21.06.93 e 81 da Lei Estadual nº 6.544, de 22.11.89, bem como, no artigo 7 da Lei Federal 10.520, de 17.07.02, deverá ser observado o disposto no Decreto 48.999, de 29.09.04 e na Resolução CC-52 de 19.07.2005.

Parágrafo segundo - A autoridade competente para aplicação das sanções referidas no parágrafo anterior, após o julgamento dos recursos ou transcorrido o prazo sem a sua interposição, providenciará a sua imediata divulgação no sítio eletrônico "www.sanções.sp.gov.br" considerando que o mesmo é acessado a cada licitação/contratação efetuada pela Administração.

Artigo 11 - As multas são autônomas e a aplicação de uma não exclui a da outra.

Artigo 12 - As disposições desta Resolução aplicam-se também às obras, serviços ou compras realizadas mediante dispensa ou inexigibilidade de licitação.

Artigo 13 - "Da aplicação das multas previstas nesta Resolução caberá recurso no prazo de 5 dias úteis, conforme o disposto no artigo 109, inciso I, alínea” f “, da Lei Federal nº 8.666, de 21.06.93".

Artigo 14 - As normas estabelecidas nesta resolução deverão constar, obrigatoriamente, em todos instrumentos convocatórios das licitações e nos contratos firmados para fornecimentos, obras ou serviços.

Artigo 15 - Aos casos não previstos nesta Resolução aplicam-se às disposições pertinentes da Lei Federal 8.666, de 21.06.93, da Lei Estadual 6.544, de 22.11.89 e atualizações posteriores.

Artigo 16 - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogada a Resolução SSP-111/91.
	[image: image20.png]



	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGÓCIOS DA SEGURANÇA PÚBLICA
 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMANDO DE POLICIAMENTO DO INTERIOR-5


ANEXO V
Resolução nº CC-52, de 19-7-2005.
Aprova as Instruções para aplicação de sanções administrativas a licitantes e contratados, fundamentadas no art. 87 da LF 8.666-93, ou no art. 7º da LF 10.520-2002

O Secretário-Chefe da Casa Civil, na qualidade de Presidente do Comitê de Qualidade da Gestão Pública,

Considerando as disposições do Dec. 48.999-2004;

Considerando a criação do sítio eletrônico "www.sancoes.sp.gov.br", visando à divulgação da relação de pessoas que se encontram suspensas ou impedidas de participar de licitação e de contratar com órgãos e entidades da Administração Estadual; e

Considerando a necessidade de que seja observado o devido processo legal, conforme estabelecido no inc. LV do art. 5º da Constituição Federal e nas Leis federais 8.666-93, e 10.520-2002, resolve:


Artigo 1º - Ficam aprovadas, na forma do Anexo desta resolução, as instruções que devem ser observadas pelos órgãos e entidades da Administração Estadual para aplicação de sanções administrativas a licitantes e contratados, fundamentadas nos incs. III ou IV do art. 87 e no art. 88 da LF 8.666-93, bem assim no art. 7º da LF 10.520-2002.

Artigo 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.


ANEXO a que refere o artigo 1º da Resolução CC-52, de 19 de julho de 2005

INSTRUÇÕES PARA APLICAÇÃO DE SANÇÕES ADMINISTRATIVAS A LICITANTES E CONTRATADOS


1. A aplicação de sanções administrativas restritivas da liberdade de licitar e contratar com os órgãos e entidades da Administração Estadual aos participantes de licitação, sob as modalidades de Convite, Tomada de Preços, Concorrência ou Pregão, e aos contratados em decorrência de procedimento licitatório regido pela LF 8.666-93, ou pela LF 10.520-2002, está condicionada ao procedimento estabelecido nestas Instruções.

1.1. O disposto nestas Instruções aplica-se, também, às contratações celebradas com dispensa ou inexigibilidade de licitação, com fundamento nos arts. 24 ou 25 da LF 8.666-93.

2. Consideram-se restritivas da liberdade de licitar e contratar com a Administração Estadual as sanções de:

2.1. suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, previstas, respectivamente, nos incs. III e IV do art. 87 da LF 8.666-93;

2.2. impedimento de licitar e contratar por até 5 anos, prevista no art. 7º da LF 10.520-2002.

3. As condutas que podem ensejar a aplicação das sanções são as previstas:

3.1. no "caput" do art. 87 da LF 8.666-93, inexecução total ou inexecução parcial de obrigações contratuais;

3.2. no art. 7º da LF 10.520-2002:

a) não celebrar a contratação dentro do prazo de validade da respectiva proposta;

b) deixar de entregar documentação exigida no edital;

c) apresentar documentação falsa;

d) não manter a proposta;

e) ensejar o retardamento da execução do objeto da contratação;

f) falhar ou fraudar na execução do contrato;

g) comportar-se de modo inidôneo;

h) cometer fraude fiscal.

4. O presidente da comissão de licitação, o pregoeiro ou o servidor responsável pelo acompanhamento e fiscalização da execução do objeto da contratação, conforme o caso, representará à autoridade competente para aplicação da sanção administrativa, relatando a conduta irregular que teria sido praticada pelo licitante ou pelo contratado, os motivos que justificariam a incidência da penalidade, a sua duração e o fundamento legal.

4.1. A autoridade competente determinará a abertura de processo e designará servidor para presidir a apuração.

5. O servidor responsável pela apuração, após colher os elementos que entender pertinentes,intimará o licitante ou o contratado, conforme o caso, para que se defenda da imputação.

5.1. A intimação, acompanhada de cópia da representação, assegurará vista imediata dos autos e deverá ser efetuada mediante aviso de recebimento, que deverá ser juntado aos autos do processo de licitação.

5.2. O prazo para defesa será de:

a) 5 dias úteis, quando a sanção proposta for a de suspensão temporária, prevista no inc. III do art. 87 da LF 8.666-93;

b) 10 dias, quando a sanção proposta for a de declaração de inidoneidade, prevista no inc. IV do art. 87 da LF 8.666-93;

c) 10 (dez) dias, quando a sanção proposta for a de impedimento de licitar e contratar com o Estado, prevista no art. 7º da LF 10.520-2002;

5.2.1. O prazo para oferecimento de defesa será contado a partir da data consignada no aviso de recebimento, excluindo-se o dia do recebimento e incluindo-se o do vencimento.

5.2.2. Salvo disposição expressa em contrário, os dias serão contados consecutivamente. 
5.3. Decorrido o prazo para apresentação de defesa, o servidor relatará o processado, cotejando a imputação com as razões de defesa, se houver, opinando, fundamentadamente, pela absolvição ou pela aplicação da sanção, com proposta quanto ao tempo de sua duração, e encaminhará o processo à decisão da autoridade competente.

5.4. Constatados o fato e a autoria, a absolvição só poderá ocorrer em face de força maior, caso fortuito ou motivo legalmente justificável.

6. A autoridade que aplicar a sanção determinará a publicação do extrato de sua decisão, observadas as disposições do parágrafo único do art. 2º do Dec. 48.999-2004.

6.1. Certificado o decurso do prazo para interposição de recurso ou após sua decisão, a sanção aplicada deverá ser registrada no sítio eletrônico "www.sancoes.sp.gov.br", inclusive para o bloqueio da senha de acesso à Bolsa Eletrônica de Compras do Governo do Estado de São Paulo - BEC/SP e aos demais sistemas eletrônicos mantidos por órgãos ou entidades da Administração Estadual.

7. Estão sujeitos também às sanções referidas no item 2 destas Instruções as empresas ou os profissionais que, em razão de contratos regidos pela LF 8.666-93:

7.1. tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

7.2. tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;

7.3. demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.

8. Enquanto perdurarem os efeitos das sanções administrativas referidas nestas Instruções, o punido ficará impedido de participar de licitação e de contratar com qualquer órgão ou entidade da Administração Estadual.

[image: image23.png]


ANEXO VI
Convite nº CPI5-160/0078/16
DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE DO MINISTERIO DO TRABALHO

Conforme dispõe o artigo 2º do Decreto nº 42.911, de 06 de março de 1998.

Eu, (nome completo), representante legal da empresa (nome da pessoa jurídica), interessada em participar do Convite referenciado, declaro, sob as penas da lei que, nos termos do § 6º do artigo 27 da Lei nº 6.544, de 22 de novembro de 1989, a (nome da pessoa jurídica) encontra-se em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à observância do disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal.

___________________, de __________ de 2016.

(assinatura)
________________________________________
(nome do representante legal)

[image: image24.png]



[image: image25.png]


ANEXO VII
Convite nº CPI5-160/0078/16
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTO LEGAL PARA

LICITAR OU CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO
Eu, _____________________________, portador do RG nº _____________ e CPF nº _____________________, representante legal da empresa ______________________ ________________, inscrita sob o CNPJ/MF nº ______________________, interessada em participar no Convite referenciado, DECLARO, sob as penas da lei, que a referida empresa não possui qualquer impedimento legal para licitar ou contratar com a Administração, inclusive em virtude das disposições da Lei Estadual n° 10.218, de 12 de fevereiro de 1999.

_______________, ____ de _________________ de 2016.

__________________________________________

Assinatura do Representante Legal

(com carimbo da empresa)

Carimbo Padrão do CNPJ/MF

[image: image26.png]



[image: image27.png]


ANEXO VIII
Convite nº CPI5-160/0078/16
DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO ÀS NORMAS DE SAÚDE E 

SEGURANÇA DO TRABALHO

Eu, (nome completo), portador do RG nº _________ e CPF nº ___________, representante legal da empresa (nome da pessoa jurídica), inscrita sob o CNPJ nº ______________, interessado em participar do Convite referenciado, declaro sob as penas da lei que a empresa ____________atende plenamente as normas de saúde e declaro, sob as penas da lei que a (nome da pessoa jurídica) atende plenamente às normas relativas à saúde e segurança do trabalho, nos termos do artigo 117 da Constituição do Estado de São Paulo.

________________, de __________ de 2016.

(assinatura)
______________________________________________

Nome do representante legal
(com carimbo da empresa)

[image: image28.png]



[image: image29.png]FROJETO COMPLETO




[image: image30.png]D
I [T (0 (XN | D (XD O (T A

[ % M m

ESCALA 1:125




ANEXO IX
Convite nº CPI5-160/0078/16
DECLARAÇÃO

A Cooperativa ________, CNPJ nº_______, por seu representante legal ao final identificado, DECLARA, sob as penas da lei, para os fins do artigo 34 da Lei Federal nº 11.488, de 15 de junho de 2007, que no ano de ______ (Obs.: este claro deve ser preenchido com o ano calendário imediatamente anterior ao ano de publicação do edital da licitação) auferiu receita bruta de que trata o parágrafo 1º do artigo 3º da Lei Federal nº 123, de 14 de dezembro de 2006, no valor de até R$ 2.400.000,00 (dois milhões e quatrocentos mil reais), nela incluídos os atos cooperados e não cooperados.

Por ser expressão da verdade, firmo o presente.

________________, de __________ de 2016.

(assinatura)

______________________________________________

Nome do representante legal

RG nº

CPF nº

[image: image31.png]Fos

FROJETO COMPLETO

T

ESCALA 1:100




ANEXO X
Convite nº CPI5-160/0078/16
CERTIFICADO DE VISITA TÉCNICA
Certifico para os devidos fins de que o(a) Sr(a) nome da pessoa, representando a empresa (nome da empresa), interessada em participar no Convite nºCPI5-160/0078/16, vistoriou os locais onde serão executados os serviços.

São José do Rio Preto, ___ de _______ de 2016.

_____________________________________
Nome legível

Posto/Graduação, RE e Função

 (Policial Militar que acompanhou a vistoria)
Serviço: Contratação dos serviços de execução dos sitemas de proteção e combate a incêndio do CPI-5.- São José do Rio Preto/SP





Local: Av.dos Estudantes nº 1.980 - Bairro Boa Vista - São José do Rio Preto – S.P.





SERVIÇOS





Valores





1 Mês





2 Mês





1





SERVIÇOS PRELIMINARES





-





             





 





2





REDE DE INCENDIO





-





             





 





-





               





 





3





HIDRANTES E ACESSORIOS





-





             





 





-





               





 





4





EXTINTORES





-





               





 





5





SERVIÇOS COMPLEMENTARES





-





               





 





TOTAL MENSAL





-





                                                                





 





-





             





 





-





               





 





% MENSAL





VALOR COM BDI (___%)





-





             





 





-





               





 











ANEXO II











CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO





CONVITE Nº CPI5-160/0078/16





��
SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGÓCIOS DA SEGURANÇA PÚBLICA


 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO


COMANDO DE POLICIAMENTO DO INTERIOR-5�
�
 





��
SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGÓCIOS DA SEGURANÇA PÚBLICA


 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO


COMANDO DE POLICIAMENTO DO INTERIOR-5�
�
 





��
SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGÓCIOS DA SEGURANÇA PÚBLICA


 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO


COMANDO DE POLICIAMENTO DO INTERIOR-5�
�
 





(carimbo da empresa)





��
SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGÓCIOS DA SEGURANÇA PÚBLICA


 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO


COMANDO DE POLICIAMENTO DO INTERIOR-5�
�
 





��
SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGÓCIOS DA SEGURANÇA PÚBLICA


 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO


COMANDO DE POLICIAMENTO DO INTERIOR-5�
�
 





(carimbo padrão do CNPJ)





��
SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGÓCIOS DA SEGURANÇA PÚBLICA


 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO


COMANDO DE POLICIAMENTO DO INTERIOR-5�
�
 





��
SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGÓCIOS DA SEGURANÇA PÚBLICA


 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO


COMANDO DE POLICIAMENTO DO INTERIOR-5�
�
 





��
SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGÓCIOS DA SEGURANÇA PÚBLICA


 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO


COMANDO DE POLICIAMENTO DO INTERIOR-5�
�
 








[image: image32.png]N N A DA 7
Ln’\ m/g mm ml ]
X e oy
R ‘
T
D jmm
e




[image: image33.png]’ ESCALA 1:100

FROJETO COMPLETO

s mmsgCOTIGEG




[image: image34.png]mo m

IITI

ESCALA 1:100




[image: image35.png]MO IANDY

ESCALA 1:100




[image: image36.png]e —

ESCALA 1:100

FROJETO COMPLETO F.os

=T =T T




[image: image37.png]ESCALA 1:100

FEEEVEEE

EROETO COMPLETO 10

E—

o T ][ T




[image: image38.png]! o weee
4 d
ESCALA1:125

¥
FEEEVEEE

FROJETO COMPLETO £

oo T ][ T




[image: image39.png]R

[Fachada Frenal

C—r—r—
[T 75 Gupamento e Borkeros

an

] [Fachada stenal

FROJETO COMPLETO 12

s mmsgCOTIGEG

=TT T




[image: image40.png]


_1289993101

_1289993112

_126873112

